ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

“IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE MONITOREO AUTOSUSTENTABLE PARA LA DIFUSIÓN DE ÍNDICES DE RADIACIÓN SOLAR EN LA ESPOCH”

Trabajo de titulación presentado para optar al grado académico de:

INGENIERA EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTORES: CRISTINA ELIZABETH LÓPEZ PÉREZ

JESSICA VIVIANA MANCHENO ALCOSER

TUTOR: ING. VERÓNICA ELIZABETH MORA CHUNLLO.

Riobamba – Ecuador

2016

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA  ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

El Tribunal de Trabajo de Titulación certifica que: El trabajo de titulación:  “IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE MONITOREO AUTOSUSTENTABLE PARA LA DIFUSIÓN DE ÍNDICES DE RADIACIÓN SOLAR EN LA ESPOCH”, de responsabilidad de la señoritas Cristina Elizabeth López Pérez y Jessica Viviana Mancheno Alcoser, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal de Trabajo de Titulación, quedando autorizada su presentación.

NOMBRE                                                                 FIRMA                             FECHA

Dr. Miguel Tasambay, Ph.D.

DECANO DE FACULTAD DE

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA        …………………........         …………….................

Ing. Wilson Zúñiga

DIRECTOR DE  ESCUELA DE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA  EN         …………………........          …………………........

CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

Ing. Verónica Mora

DIRECTOR DE TRABAJO DE                 …………………........           …………………........

TITULACIÓN

Ing. Jorge  Luis Paucar

MIEMBRO DE TRIBUNAL                       …………………........           …………………........

DOCUMENTALISTA

SISBIB ESPOCH	                         …………………........	……………………….

Nosotras Cristina Elizabeth López Pérez y Jessica Viviana Mancheno Alcoser, somos responsables de las ideas, doctrinas y resultados expuestos así como del patrimonio intelectual del presente Trabajo de Titulación mediante esta declaración cedemos nuestros derechos y responsabilidades a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, según lo que establecen las leyes y reglamentos de propiedad intelectual y las normativas vigentes a la fecha en la ESPOCH.

Cristina Elizabeth López Pérez 			     Jessica Viviana Mancheno Alcoser

DEDICATORIA

A mis padres Humberto y Luz  por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo.

Cristina

A mis padres Lauro y Rosita por ser mi ejemplo, inspiración y pilar de mi vida. A mi hermano Vinicio.

Con amor este triunfo es para ustedes.

Jessica

AGRADECIMIENTO

Le agradezco a Dios por haberme acompañado  y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad, a mi familia quienes de una u otra manera han contribuido a la realización de mi trabajo de  titulación,  por haberme dado su fuerza y apoyo incondicional, que me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahora y a mis amigos quienes sin esperar nada a cambio  compartieron su conocimiento, alegrías, tristezas y estuvieron a mi lado apoyándome, logrando que mi meta se cumpla. Gracias a todos.

Cristina

A mis padres por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante y los ejemplos de perseverancia y sacrificio que los caracteriza, los cuales me han permitido ser una persona de bien. A mi hermano Vinicio, por su apoyo incondicional, por supuesto gracias a mis amigos por brindar esa ayuda desinteresada siempre que la necesité.

Jessica

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………………………      x

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………………………   xi

RESUMEN…………………………………………………………………...………………  xiv

SUMARY……………………………………………………………………………………..   xv

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………     1

CAPÍTULO I

1. 		MARCO TEÓRICO……………………………………………………….       6

1.1		Radiación Ultravioleta…………………………………………………….         6

1.1.1		Radiación  UVA……………………………………………………….……        6

1.1.2		Radiación  UVB……………………………………………………………        6

1.1.3		Radiación  UVC…………………………………………………………….        6

1.1.4		Intensidad de la radiación UV…………………………..……….…………      7

1.1.4.1		La Altura del sol……………………………………………………………………       7

1.1.4.2		La Latitud……………………………………………………………………………         7

1.1.4.3		La Nubosidad……………….…………………………….….….…………...........         7

1.1.4.4		La altitud……………………………...………………………………………………       7

1.1.4.5 		Otros factores…………..………..………………………….…..…..…….....       8

1.2		El índice UV solar mundial…………………………………….……....…         8

1.2.1		Escala de colores de los índices UV………………………………….……        9

1.2.2 		Mensajes de Prevención…………………………………………………….        9

1.3		Sistemas de monitoreo de variables de medición solar……… ……….....       9

1.3.1 		Estaciones meteorológicas…………………………………………………      10

1.3.1.1.1 	Convencionales……………………………………………………………….   10

1.3.1.1.2 	Automática……………………………………………………………………  10

1.3.2  		Satélites meteorológicos…………………………………………………..       10

1.4		Métodos de adquisición de una variable meteorológica……...…………     11

1.5		Acondicionamiento de la señal………….…………………………………      12

1.5.1		Amplificación………………………………………………………………...   12

1.5.2		 Aislamiento………………………………………………………..….……..   12

1.5.3	     	Filtrado…………………………...………………………………..…...........    12

1.5.4	     	Excitación………………………………………………….………...….........  12

1.5.5	     	Linealización……………………………………………………..…..………   12

1.6	    	 Métodos de transmisión de  variables……………………….……..…….     13

1.6.1	     	Comunicación Inalámbrica ZigBee 802.15.4…….……….…….…..……      13

1.6.1.1	     	Tipos de dispositivos……………….……………………………..……..……     13

1.6.1.2	     	Topología de red……………….…………………………………...……….     13

1.7	      	Módulos XBEE……………………………………..………….…….……      14

1.7.1	     	Pines Xbee…………………………….………………………….…..……      15

1.7.2	      	Modos de Comunicación Xbee……………………………….….….…........     15

1.7.2.1       	Modo Transparente……………………………….…………………..…….     15

1.7.2.2	     	Modo Comando……………………………………………………...….......      16

1.7.2.3	     	Modo Recibir /Transmitir………………………………….………..……..……     16

1.7.2.4	     	Modo Bajo Consumo (Sleep Mode)………… ……………….……..….........     17

1.7.2.5	    	Idle……………………………………………………………..…..….…….    17

1.8	     	Arduino Mega 2560………………………………………………………...    17

1.9	     	Sensor TOCON E2…………………………………….…………………...     18

1.9.1	     	Propiedades del TOCON_E2……………………………………………….      18

1.9.2	     	Cálculo del índice UV……………………………………………….………     18

1.9.3	    	Especificaciones de TOCON E2…………………………………....………      19

1.9.4	    	Amplificación de TOCON_E2…………………………………..…….........    20

1.10	   	Software……………………………………...…………………….………..   20

1.10.1	   	WordPress…………………………………………………………………..    20

1.10.1.1  	Registro de un dominio……………………………………..……………......   21

1.10.1.2  	Hosting…………………………………………………………………………..     21

1.10.1.3	Panel de Control……………………………………………………………..    21

1.10.1.4  	Entrada………………………………………………………………………. ..  22

1.10.1.5  	Página………………………………………………………………….…….   22

1.10.1.6  	Apariencia……………………………………………………………………   22

1.10.1.7             Plugins………………………………..…………………………………….. …......    22

1.10.2		X-CTU…………………………………...…………….…………………...     23

1.10.3		C Sharp………………………………………………………………….......     23

1.11 		Métodos de interpolación…………………………………………………     24

1.12 		Regresión por mínimos cuadrados: lineal y cuadrática…………………      24

1.13 		Lógica Difusa………………………………………………………………     25

1.14 		Sistema Fotovoltaico Autónomo…………………………………………      25

1.14.1 		Paneles Fotovoltaicos……………………………………………………..      25

1.14.2 		Regulador…………………………………………………………………..     26

1.14.3 		Baterías………………………………………………………………………...26

CAPITULO II

2.		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA…………………......      28

2.1 		Valores del sensor TOCON_E2 correspondientes a los Índices UV............   28

2.2		Monitorización local………………………………………………………     28

2.2.1		Diseño del circuito del panel de leds ………………...……………………     28

2.2.2		Programación  para el  panel de leds…………………………..…… ..……   29

2.2.3  		Construcción del circuito electrónico de control del panel de leds…………     30

2.2.4		Diseño Circuito Controlador………….……………………………….........     31

2.2.5 		Construcción del circuito electrónico  de encendido y apagado del

prototipo………………………………………………………………...........   32

2.3		Red inalámbrica X-Bee……….………………………………………….…  32

2.3.1		Módulo Coordinador………………………………………………………...   33

2.3.2		Módulo dispositivo final……………………………………………………     33

2.3.3  		Configuración de Módulos X-Be……………………………………….......     34

2.4		Comunicación entre C# y Servidor……………………………………….      35

2.5 		Creación de la página web…………………………………………………     36

2.5.1 		Selección del hosting………………………………………………………     36

2.5.2		Añadir una Entrada………………………………………………………..      38

2.5.3		Páginas………………………………………………………………………   39

2.5.4		Apariencia……………………………………………………………………   40

2.5.5		Plugins……………………………………………………………………….   40

2.5.5.1		Insertar un Plugin…………………………...………… ………………….      41

2.5.6		Ajustes………………………………………………………………………    43

2.5.7		cPanel………………………………………………………………………..   43

2.5.7.1		Manejo de la Base de Datos del sitio web…………………………...………   44

2.5.7.2		PhpMyAdmin………………………………………………………………….  45

2.6 		Selección de los elementos del Sistema Fotovoltaico Autónomo…………     52

2.6.1 		Selección de los Módulos Fotovoltaicos……………………………………      52

2.6.2 	El Controlador seleccionado para el proyecto es el MORNINGSTAR

SHS6/12Vdc…………………………………………………………………   53

2.6.2.1		Características y ventajas principales………………………………………      53

2.6.3 		Selección de baterías solares………………………………………………     54

2.6.4 		Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico…………………………….       55

2.7		Diseño del prototipo………………………………………………………      57

2.7.1		Construcción de la estructura del prototipo INFOSOLAR……………….      57

CAPÍTULO III

3		ANÁLISIS Y RESULTADOS……...……………………………………       60

3.1 		Validación del Sistema Electrónico de Adquisición de Datos……………      60

3.2 		Criterios de Validación del sensor TOCON-E2…………………………       61

3.2.1 		Calibración del sensor TOCON-E2 según su hoja técnica de datos………    61

3.3		Criterios de Validación del software WordPress…………………………     62

3.4  		Comunicación  Zigbee……………………………………………………       63

3.5  		Comunicación  entre C# y Página web………………………….………….    63

3.6     		 Resultados de la recolección de datos de los Índices UV……………….      64

3.7	Cálculo del error…………………………………………………………...     70

3.8		Análisis difuso de interpolación  de los valores establecidos por la OMS..     72

3.8.1		Análisis difuso de los valores del sensor  de radiación UV TOCON E-2…...     72

3.8.2		Interpolación Segmentaria Cuadrática…………………………………….      76

3.9  		Criterios de validación del sistema fotovoltaico…………………………      78

3.10 		Funcionamiento del prototipo INFOSOLAR……………………………      80

3.10.1 		Lectura del Índice UV en panel de leds……………………………………     80

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………  82

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………..   83

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1 	Categorías de exposición a la radiación UV…………………………………       9

Tabla 2-1	Especificaciones del sensor Tocon_E2………………………………………     19

Tabla 3-1	Nivel de voltaje de baterías de acuerdo a la demanda……………………….     27

Tabla 1-2	Parámetros de configuración de XBee……………………………………....      34

Tabla 1-3	Lecturas calculadas para el índice UV en función del voltaje………………      61

Tabla 2-3	Tabla de Índices UV medidos en el mes de Septiembre 2015………………     64

Tabla 3-3	Tabla de Índices UV medidos en el mes de Octubre 2015…………………      65

Tabla 4-3	Tabla de Índices UV medidos en el mes de Noviembre 2015………………      66

Tabla 5-3	Tabla de Índices UV medidos en el mes de Diciembre 2015…………………     67

Tabla 6-3	Tabla de Índices UV medidos en el mes de Enero 2016……………….……     68

Tabla 7-3	Tabla de Índices UV medidos en el mes de Febrero 2016………..…………     69

Tabla 8-3	Tabla comparativa de Radiación UV entre Radiómetro GUV-2511

y TOCON-E2………………………………………………..……………...     71

Tabla 9-3	 Tabla de promedios de los  Índices UV medidos…………………………..     77

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1	Mensajes de prevención de acuerdo al nivel del índice UV……….…………      9

Figura 2-1	Monitoreo satelital EXA (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana)……….……    11

Figura 3-1	Diagrama de bloques de un SAD………………………………………..…      11

Figura 4-1	Topologías de red  ZigBee…………………………………………….…….      14

Figura 5-1	Módulo Xbee………………………………………………………………      15

Figura 6-1	Pines de conexión Xbee……………………………………………………      15

Figura 7-1	Arduino Mega 2560…………………………………………...……………      18

Figura 8-1	Circuito de conexión de TOCON-E2………………………………………      20

Figura 9-1	Software XCTU de los módulos Xbee……………………………………       23

Figura 10-1	Sistema Autónomo Fotovoltaico Básico……………………………….…..      27

Figura 1-2	Diseño electrónico para el panel de leds…………………………………….      29

Figura 2-2	Pines de la matriz RGB 32X16 y Matriz Ámbar 16X48………………..……     30

Figura 3-2	Circuito de control de panel de leds………………………………………...      31

Figura 4-2	Instalación de panel de leds en la estructura…………………………………     31

Figura 5-2	Diseño electrónico que activa y desactiva el prototipo………………………     32

Figura 6-2	Control ON/OFF del prototipo……………………………………………...    32

Figura 7-2	Módulo Xbee Coordinador…………………………………………………       33

Figura 8-2	Módulo Xbee dispositivo final………………………………………………     33

Figura 9-2	Instalación del módulo dispositivo final……………………………………      35

Figura 10-2	Instalación del módulo dispositivo coordinador……………………………      35

Figura 11-2	Interfaz en C#..................................................................................................     35

Figura 12-2	Comunicación entre C# y Página web…………….…..…………………….      36

Figura 13-2	Nombre de dominio de la página web………………………………………    37

Figura 14-2	Url para acceder al Modo Administrador……………………………………     37

Figura 15-2	Formulario de ingreso al Modo Administrador…………………………….     38

Figura 16-2	Entorno de WordPress………………………………………………………     38

Figura 17-2	Añadir nueva entrada………………………………………………………      39

Figura 18-2	Lista de páginas creadas………………………………………………             40

Figura 19-2	Temas instalados en WordPress……………………………………………     40

Figura 20-2	Añadir un plugin…………………………………………………………….      41

Figura 21-2	Insertar shortcodes…………………………………………………………      41

Figura 22-2	Insertar el shortcode Tabs……………………………………………………     42

Figura 23-2	Código obtenido mediante el “Get content”…………………..…………….    42

Figura 24-2	Vista final del Tab insertado en  la entrada “Quienes Somos”………………     43

Figura 25-2	Ajustes Generales……………………………………………………………     43

Figura 26-2	Formulario de ingreso al cPanel…………………………………………….     43

Figura 27-2	Ventana principal del cPanel………………………………………………...     44

Figura 28-2	Gestión de Base de Datos……………………………………………………     44

Figura 29-2	Base de Datos creadas en MySQL………………………………………….      45

Figura 30-2	Gestión de Base de Datos……………………………………………………     45

Figura 31-2	Tablas creadas para el diseño de la página web……………………………      46

Figura 32-2	Tablas creadas en la base de datos infosola_sensor…………………………      46

Figura 33-2	Tabla de rangos del sensor TOCON-E2 y mensajes de prevención…………     47

Figura 34-2	Recolección de  Índices UV en la base de datos infosola_sensor.Tabla sensor.47

Figura 35-2	Gráfica IUV vs Tiempo y Estadísticas de datos del sensor TOCON E2……      48

Figura 36-2	Creación de respaldos de las bases de datos en formato SQL………………      48

Figura 37-2	Ingreso a los archivos del cPanel mediante Win SCP………………..……      49

Figura 38-2	Localización de la carpeta public_html………………………………..……    49

Figura 39-2	Visualización en línea de los Índices UV en tiempo real…………….………    52

Figura 40-2	Panel solar EXMORK………………………..………………………….…..    53

Figura 41-2	Controlador Morningstar Modelo SHS-6……………………………….…      53

Figura 42-2	Batería UCG Range…………………………………………………….……     54

Figura 43-2	Diseño de la estructura del prototipo………………………………….……      57

Figura 44-2	Construcción de estructura…………………………………………….……      58

Figura 45-2	Instalación de los componentes del INFOSOLAR…………………….……      58

Figura 46-2	Montaje del prototipo INFOSOLAR…………………………………….…       59

Figura 47-2	Ubicación del sensor TOCON-E2……………………………………….…      59

Figura 1-3	Gráfica de los valores registrados del índice UV en función del voltaje……      62

Figura 2-3	Prueba inicial de comunicación XBee………………………………………      63

Figura 3-3	Índice UV en página web……………………………………………………      63

Figura 4-3	IUV en función de la hora medido en el mes de Septiembre 2015…………     64

Figura 5-3	IUV en función de la hora medido en el mes de Octubre 2015…………….      65

Figura 6-3	IUV en función de la hora medido en el mes de Noviembre 2015…...………      66

Figura 7-3	IUV en función de la hora medido en el mes de Diciembre 2015……………      67

Figura 8-3	IUV en función de la hora medido en el mes de Enero 2016………………      68

Figura 9-3	IUV en función de la hora medido en el mes de Febrero 2016………………       69

Figura 10-3	Intersección de curvas de los IUV en función de la hora……………………     70

Figura 11-3	Comparación entre TOCON_E2 - RADIÓMETRO GUV-2511……………     71

Figura 12-3	Editor FIS de Matlab.………………………………………………………..    72

Figura 13-3	Variables Lingüísticas de la entrada Índice UV…………………….…………  73

Figura 14-3	Variables lingüísticas de la salida Categoría OMS………………….………     73

Figura 15-3	Edición de reglas para las proposiciones…………………………….………     74

Figura 16-3	Verificación de la Regla 1……………………………………………………    74

Figura 17-3	Verificación de la Regla 2…………………………………………………...   75

Figura 18-3	Verificación de la Regla 3…………………………………………………...   75

Figura 19-3	Verificación de la Regla 4…………………………………………………..    76

Figura 20-3	Verificación de la Regla 5……………………………………………….…    76

Figura 21-3	Gráfico Índices UV promedio  en función del tiempo………………..…….    77

Figura 22-3	Gráfico Índices UV en función del tiempo  aplicando la ecuación calculada..      78

Figura 23-3	Voltaje en los terminales de la Carga conectada al Controlador……………      79

Figura 24-3	Voltaje en los terminales de la Batería conectada al Controlador…………       79

Figura 25-3	Voltaje en los terminales de la Paneles Solares conectados al Controlador…     79

Figura 26-3	Instalación de paneles solares…………..……………………………………     80

Figura 27-3	Panel de leds funcionando…………………………………………………..     81

Figura 28-3	Prototipo funcionando de forma correcta…………………………………….    81

RESUMEN

Se desarrolló un sistema electrónico de monitoreo automático autosustentable para la difusión de índices de radiación solar en la ESPOCH en la Facultad de Informática y Electrónica, para lo que se investigó en primer lugar  los índices de radiación UV y la escala de colores establecida por la OMS para su identificación, el sistema electrónico de adquisición de datos se basa en un controlador Arduino, que toma los valores del sensor de Radiación UV TOCON E2 y los muestra en el prototipo con los colores correspondientes,  también es permitido acceder a los datos en línea través de la página web www.infosolarespoch.com diseñada en la plataforma WordPress utilizando la red de comunicación inalámbrica establecida con las tarjetas Xbee entre el controlador conectado al sensor y el servidor. El prototipo Infosolar es autosustentable, es decir, su funcionamiento no depende de una conexión a una red eléctrica utiliza energía solar a través de la implementación de un Sistema Fotovoltaico Autónomo que consta de dos paneles solares de 50W cada uno, un controlador y una batería recargable, funciona solamente en las horas donde existe radiación solar por lo que posee un circuito conformado por un relé y un LDR para el encendido y apagado automático a las 6 am y 18h30 pm respectivamente. Al implementar un sistema que alerte a las personas sobre el índice de radiación UV se observó que la mayor parte de la comunidad politécnica muestra interés sobre lo perjudicial que pueden ser la sobreexposición de los rayos solares para la salud de la piel. Finalmente  con un análisis difuso de los datos medidos en los últimos seis meses se observa que los índices ultravioletas máximos de entre 7 y mayores a 11 se presentan entre las 10 de la mañana y las 14:30 de la tarde por lo que es necesario utilizar protección solar extra durante estas horas del día para evitar enfermedades como cáncer a la piel causada por la exposición prolongada al sol sin la protección debida.

Palabras Clave:

< SENSOR TOCON E2> <TARJETAS XBEE >< SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO>

< ÍNDICCES UV> < PÁGINA WEB> < WORDPRESS>

SUMMARY

The electronic monitoring system automatic self-sustaining is developed for spreading levels of solar radiation in the ESPOCH at the Informatics and Electronics Faculty, for which an investigation about levels UV radiation and the color scale established by OMS for your identification. Developed it an electronic system data acquisition based on an Arduino controller, which takes values ​​of UV radiation’s sensor called TOCON E2 and displays it on prototype in the corresponding colors also provides access to them online data through the website www.infosolarespoch.com designed on the WordPress platform, using the wireless communication network with XBee cards established between the controller and sensor connected to the server. The Infosolar prototype is self-sustaining, its operation does not depend on a connection to a power grid It uses solar energy through the implementation of an autonomous photovoltaic system that is integrated for two solar panels, a controller and a battery, works only in the hours where there are sunlight and therefore has a shaped by a relay and a LDR for ignition and automatic shutdown at 6 am and 18H30 pm respectively circuit. By implementing a system to alert people about the rate of UV radiation it was observed that most of the polytechnic community shows interest about how damaging that can be sunlight for skin health, with fuzzy data analysis it measured in the last six months shows that the maximum UV indices between 7 to 11 are presented between 10 am and 14:30 pm so it is necessary to use additional sunscreen during this time of day to avoid diseases such as skin cancer caused by prolonged exposure to the sun without proper protection.

Keywords:

<SENSOR TOCON E2> <CARDS XBEE> <AUTONOMOUS PHOTOVOLTAIC SYSTEM>

<ÍNDICCES UV> <WEBSITE> <WORDPRESS>

INTRODUCCIÓN

Países como China, Singapur, Australia e India son cuatro de los países con mayor potencial de energía solar en el mundo, en el mismo sentido México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú registran actualmente un potencial de radiación solar sobre los 7.5 Kw/m² cada día cuando lo aceptable está sobre los 4Kw/m² por día.

Según la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana los habitantes de países ubicados en la franja ecuatorial reciben a diario niveles de radiación ultravioleta extremos debido al deterioro de la capa de ozono (EXA, 2012, p.5).

La EXA advierte que el efecto a corto y mediano plazo de este fenómeno será en aumento en los casos de cáncer de piel y en otras enfermedades relacionadas al exceso de exposición a la radiación solar. Como medida preventiva es importante informar a la colectividad acerca de las consecuencias de la sobreexposición a los rayos UV. Siendo una de las maneras el uso de la tecnología para la implementación de  un sistema electrónico de monitoreo para la difusión de índices de radiación solar haciendo pública la información y los problemas provocados por la exposición excesiva al sol, difundiendo además  las recomendaciones básicas sobre la  protección solar haciendo esto de forma automática.

La información obtenida puede servir como información relevante para el Ministerio de Salud así como de Instituciones gubernamentales y SOLCA (Sociedad de lucha contra el cáncer)  en las campañas de prevención  del cáncer de piel, de esta manera se puede motivar la toma de decisiones acertadas como medidas de  protección en la salud de la piel (Baldeón y  Mora, 2011, p.5).

Antecedentes

El sol emite luz, calor y radiación UV, características que recibe la superficie terrestre. La radiación UV posee efectos tanto positivos como negativos.  Dentro de los beneficios la radiación solar en cantidades normales hace posible  el normal desarrollo de la vida,  permitiendo la adherencia de vitaminas al sistema óseo. También un aspecto positivo de la radiación solar  es una de las fuentes de energía limpia y renovable más rentable y fiable para satisfacer las demandas energéticas del planeta.

La sobreexposición a la radiación UV puede provocar varios efectos dañinos en la salud de la piel, siendo los más comunes las quemaduras solares y el bronceado. Las consecuencias a largo plazo se pueden notar en casos de envejecimiento prematuro de la piel, existiendo la posibilidad extrema de convertirse en un cáncer, también se pueden producir reacciones oculares del tipo inflamatorio y del sistema inmunitario.

Según datos de SOLCA (Sociedad de lucha contra el cáncer), las ciudades de la Sierra presentan el mayor número de casos de cáncer de piel. Debido a que se encuentran a mayor altitud sobre el nivel del mar incrementando la radiación UV.

En las últimas décadas alrededor del mundo se ha incrementado el cáncer de piel, solo hace 14 años, en el año 2000 se diagnosticaron a nivel mundial 200 mil casos de cáncer, se produjeron 65.000 muertes, y 2 millones de casos nuevos de cáncer de piel cada, año todos debido al sol (Baldeón y Mora,2009,p.2).

Actualmente en Riobamba se registra un potencial de radiación solar sobre los 7.5 KW/m² por día, sobrepasando los valores aceptables para la salud, la sobreexposición a esta radiación da lugar a efectos agudos como crónicos aumentado en un 500% el cáncer de piel en sus habitantes (Andrade, 2009). El cáncer de piel ocupa el segundo lugar en la tasa de mortalidad de la ciudad de Riobamba según las estadísticas de la  Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Andrade, 2009).

Sin embargo a pesar de las cifras alarmantes, la mortalidad también se ha reducido en un 30% debido a las amplias campañas de prevención, (Salud, 2009, p.3).Con el fin de aportar a estas se ha pensado implementar un sistema de monitoreo  para la difusión de índices de radiación solar en la ESPOCH.

Formulación del problema

¿ Cómo se puede informar a los estudiantes de la  FIE ESPOCH acerca del peligro que representa la sobrexposición a las radiaciones solares y por ende daños que esta generaría en su salud: específicamente daños en  la piel ?

Sistematización del problema

¿De qué modo la monitorización de los índices de la radiación UV  puede informar a los estudiantes  acerca del peligro que representa la sobrexposición a las radiaciones solares?

¿Con que herramientas tecnológicas se puede elaborar un sistema de monitorización de la radiación UV?

¿Cómo establecer la exactitud de los valores de potencial de radiación solar medidos?

¿Cómo definir tiempos de retardo mínimos en el despliegue de la información a través de la web?

¿Cómo  el Sistema Electrónico de Monitoreo será autosustentable con  energía solar?

Justificación

Justificación teórica

Es evidente la necesidad e importancia de conocer sobre la intensidad de la radiación solar, y más aún sobre la prevención de cáncer de piel en los habitantes de Riobamba, en tal virtud la búsqueda de mecanismos de ingeniería como la  implementación de un Sistema de Monitoreo   para la difusión de índices de radiación solar en la ESPOCH como medio de información anticipada es imprescindible.

Cabe resaltar también un aspecto positivo de las radiación solar, actualmente la energía solar es una de las fuentes de energía limpia y renovable más rentable y fiable para satisfacer las demandas energéticas del planeta. Por tal razón se ha visto la imperiosa necesidad de su utilización mediante  un panel solar el cual proporcionará la energía necesaria a nuestro prototipo para su correcto funcionamiento.

Con  la  presente investigación se da a conocer la importancia de la adquisición de datos de una variable meteorológica y poderla monitorear en tiempo real y así obtener una operación eficiente que elimine el riesgo del factor humano.

En este trabajo lo que se busca es presentar  información  sobre los problemas provocados por  la sobreexposición a la  radiación UV  con sus respectivos mensajes de prevención haciendo esto de forma pública donde cualquier persona pueda ingresar a esta información.

Justificación Aplicativa

La  monitorización  de la radiación solar permitirá obtener  los valores de los índices UV mediante un  fotodetector UV  con amplificador integrado para convertir la radiación UV a una señal de voltaje que es proporcional a la intensidad de la energía que emite el sol.  Una vez definida la variable se aplicará un análisis Difuso para acoplar las señales del sensor con los intervalos definidos por la OMS (Organización mundial de la Salud).

Estos datos se obtendrán  constantemente en tiempo real y de forma remota  para el análisis y visualización mediante una interfaz gráfica amigable para el usuario con el diseño de una página web   mediante un  software libre donde  de acuerdo a los datos obtenidos se generará mensajes de prevención para  los estudiantes de la FIE ESPOCH.

La construcción de un sistema electrónico basado en un controlador para  monitorear  de forma local los índices UV con el objetivo de registrar  eventos y para la  activación de indicadores de colores según el valor del sensor.

El presente proyecto será autosustentable debido a que estará alimentado por energía renovable y limpia, y no necesitaran de   ninguna conexión a una fuente externa de electricidad. Esto es permitido mediante un sistema  de paneles solares fotovoltaicos los cuales absorben la energía del sol y la convierten en electricidad, además se dispondrá de un banco de baterías recargables.

En este trabajo  se trata de abordar el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir en el que menciona: “Mejorar la calidad de vida de la población”

Política 3.2.  Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas.

Lineamiento 3.2.a Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes sociales de salud.

Objetivos

Objetivo General

IMPLEMENTAR UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE MONITOREO PARA LA DIFUSIÓN DE INDICES DE RADIACIÓN SOLAR EN LA FIE-ESPOCH

Objetivos específicos

Investigar los diversos sistemas de monitoreo de variables de medición solar.

Implementar un sistema electrónico de adquisición de datos  autosustentable   utilizando  energía solar para la activación del sistema.

Aplicar un análisis Difuso de interpolación  de los valores establecidos por la OMS.

Diseñar un sistema web de monitoreo  de los índices de la radiación solar en tiempo real.

Establecer un protocolo de pruebas a los sistemas electrónicos, alimentación y software.

CAPITULO I

1. MARCO TEÓRICO

1.1	Radiación Ultravioleta.

La  radiación UV es la cantidad de energía electromagnética emitida a longitudes de onda menores que la correspondiente a la visible por el ojo humano, pero es superior a las ondas que emiten los rayos X las cuales están entre 100 y 360 nm, mientras que la longitud de onda de la radiación ultravioleta se encuentra entre 100 y 200 nm. Dicha energía se puede obtener ya sea de forma natural la proveniente del sol o de forma artificial de una lámpara de descarga gaseosa.

La radiación ultravioleta es importante para el normal desarrollo de todos los seres vivos que habitamos el planeta tierra,  debido a que esta es la encargada de realizar algunas funciones básicas para nosotros tales como catalizador de vitaminas y permite la adherencia del calcio a nuestro sistema óseo. Todo esto se da siempre y cuando la cantidad de radiación UV sea la adecuada.

Dentro del rango que comprenden las longitudes de onda de la región UV podemos ver que esta  se divide en tres diferentes bandas las cuales son:

    - Radiación  UVA

La longitud de onda de estos rayos se encuentra dentro del siguiente rango de 315-400nm. Algunos efectos de la sobrexposición a estos rayos UV son el envejecimiento de la piel incluso puede dañar el ADN también se le ha asociado algunos tipos de cáncer de piel.

1.1.2	Radiación  UVB

La longitud de onda de estos rayos está dentro del siguiente rango 280-315nm. Representa aproximadamente el 10% de las radiaciones que llegan a la tierra.

    - Radiación  UVC

La longitud de onda de estos rayos está dentro del siguiente rango 100-250nm. Estas ondas por ser más cortas son de mayor intensidad pero son absorbidas en su totalidad por la capa de ozono, por lo cual su influencia es nula en la vida del planeta.

En el momento en el que los rayos solares atraviesan las diferentes capas hasta llegar a la tierra los diferentes tipos de rayos UV son absorbidos  por ellas. La atmosfera, el ozono, el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben las radiaciones UVC y aproximadamente el 90% de los rayos UVB, Es decir la mayor parte de radiación UV que llega a la superficie terrestre es UVA y un pequeño porcentaje de la radiación UVB.

1.1.4	Intensidad de la radiación UV

Existen algunos factores que influyen en la variación de la intensidad de la radiación UV y estos son:

1.1.4.1	La Altura del sol

Este factor variará de acuerdo a la hora del día y a la estación del año, cuando el sol alcanza su altura máxima el valor de la radiación será mayor esto normalmente se puede apreciar al medio día y en épocas de verano.

1.1.4.2	La Latitud

Se refiere a la distancia desde el ecuador, mientras más cerca de la línea ecuatorial mayor será la radiación solar.

1.1.4.3	La Nubosidad

Un día con un cielo totalmente despejado aumenta la intensidad de las radiaciones UV, mientras que cuando existen nubes se pueden generar dos efectos, en algunas ocasiones la presencia de nubes reducirá la intensidad con la que los rayos solares llegan a la superficie terrestre mientras que en otras,  algunos tipos de nubes pueden crear el efecto reflejo incrementando el impacto de los rayos UV.

1.1.4.4	La altitud

Lógicamente mientras menor sea la distancia entre el sol y el planeta tierra mayor será la fuerza con la que impactan los rayos solares. Con cada 1000 metros de incremento de la altitud, la intensidad de la radiación UV aumenta en un 10 a 12% (OMS, 2009, p.2).

1.1.4.5 Otros factores

El ozono influirá en  las radiaciones UV de acuerdo a la cantidad que exista en su capa, también los diferentes tipos de superficies reflejan o dispersan la radiación UV en diversa medida; por ejemplo, la nieve reciente puede reflejar hasta un 80% de la radiación UV; la arena seca de la playa, alrededor de un 15%, y la espuma del agua del mar, alrededor de un 25% (OMS, 2009, P.2)

1.2	El índice UV solar mundial

La radiación ultravioleta es medida en W/m2, pero estos datos son  difíciles de entender  por las personas que carecen de conocimientos acerca del tema, debido a esta razón algunas organizaciones mundiales se vieron en la necesidad de  establecer una medida de la radiación UV de una manera sencilla para que sea entendida por cualquier persona. Creando así una escala de colores la cual indica el nivel de riesgo de la exposición prolongada a los rayos solares.

El índice se expresa como un valor superior a cero, y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y oculares y menos tardan en producirse esas lesiones (OMS, 2009, p.4)

Es notable el incremento de casos de cáncer de piel en todo el mundo, la mayoría de estos asociados a la exposición prolongada bajo los rayos UV, pues mientras  mayor sea el tiempo expuestos a los rayos solares se incrementa el riesgo de sufrir lesiones graves en la piel.

Es importante saber utilizar adecuadamente el índice UV  como una herramienta dentro de campañas informativas,  para comunicar a la población acerca de las medidas de protección que se deben tener en cuenta en el momento que nos encontremos expuestos a la radiación solar, haciéndoles partícipes de los riesgos que ella implica como son: daños en la piel, afecciones oculares e incluso afecta el sistema inmunológico. También las personas deben saber que las consecuencias se pueden presentar después de cierto tiempo, debido a que la radiación UV  causa efectos acumulativos así que no sólo se debe tener cuidado cuando estamos de vacaciones en climas cálidos, también es necesario protegernos en todas las actividades cotidianas o trabajos que realicemos en exteriores.

La radiación ultravioleta es una variable que tomará diferentes valores a lo largo del día, por ello es determinante establecer un intervalo de tiempo dentro del cual se tomará un valor medio, o se podrá tomar únicamente la última cifra debido a que la radiación solar no variará drásticamente entre intervalos, la OMS recomienda tomar por lo menos el valor máximo diario, pero si existe la posibilidad de realizar observaciones continuas es mejor determinar un rango de tiempo, es recomendable que se encuentre entre 5 a 10 minutos.

1.2.1	Escala de colores de los índices UV

La escala de colores consta de cinco niveles, cada uno asociado a un color. Los niveles son Bajo, Moderado, Alto, Muy Alto y Extremo, y los colores son Verde, Amarillo, Naranja, Rojo y Violeta respectivamente.

Tabla1-1 Categorías de exposición a la radiación UV.

Fuente: OMS, http://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf

1.2.2 Mensajes de Prevención

Los mensajes de prevención serán de acuerdo al nivel del Índice UV de acuerdo a la Tabla1-1 y estos son:

Figura1-1 Mensajes de prevención de acuerdo al nivel del índice UV.

Fuente: OMS, http://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf.

1.3	Sistemas de monitoreo de variables de medición solar.

Un sistema de monitoreo  meteorológico es una instalación dedicada a registrar y a medir una variable física como es la radiación UV. Los sistemas de monitoreo se puede dividir en dos tipos:

1.3.1 	Estaciones meteorológicas

Son sistemas terrestres que miden diferentes parámetros meteorológicos en su sitio de instalación que pueden ser:

1.3.1.1  Convencionales

Estos sistemas cuentan con equipo convencional es decir de lectura directa con registro en papel, pero su uso es dificultoso lo que hace  dudar su precisión y eficiencia.

1.3.1.2  Automática

Las lecturas de los datos primero son acondicionadas para su posterior control mediante microcontroladores o microprocesadores  y mediante un sistema de comunicaciones lograr su transmisión ya sea de forma alámbrico o inalámbrico. Estos sistemas se hacen de forma automática que funcionan las 24 horas del día a lo largo de todo el año utilizando baterías recargables o energía alternativa como son los paneles solares.

Los datos que se registran en una estación meteorológica se utilizan para el análisis de la radiación UV en ese punto específico para realizar la comparación con datos de otras estaciones meteorológicas. Una red de un conjunto de estaciones meteorológicas facilitará el pronóstico de esta variable física medida.

1.3.2  Satélites meteorológicos

Un satélite meteorológico es un tipo de satélite artificial que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo atmosférico y el clima de la Tierra.

La configuración básica de un satélite meteorológico, consiste en una cámara con la función de fotografiar electrónicamente los sistemas nubosos. La información recibida es enviada rápidamente a la Tierra, debido a que las condiciones meteorológicas pueden variar en poco tiempo. La transmisión de estas imágenes, permiten la suficiente resolución para el trabajo meteorológico.

Los  satélites meteorológicos están equipados con sensores (radiómetros) que miden la radiación en diferentes bandas dentro del espectro electromagnético. Las bandas de medición más usadas son: - VIS (luz visible) - NIR (infrarrojo cercano) - MIR (infrarrojo o termal), la combinación de diferentes bandas permite analizar y graficar. Las ventajas de los satélites es que presentan imágenes de alta resolución temporal de la misma zona (5min a 30min), elaboración de videos un monitoreo completo de la Tierra  y su desventaja  puede ser la baja resolución de las imágenes.

Figura 2-1: Monitoreo satelital de EXA (Agencia espacial Civil Ecuatoriana).

Fuente: Agencia especial Civil Ecuatoriana: http://exa.ec/

1.4	Métodos de adquisición de una variable meteorológica

Un sistema de adquisición de datos consta de distintos dispositivos para lograr la captura de señales que provienen de sensores para su posterior almacenamiento y procesamiento. Entre los que podemos mencionar son los microprocesadores, microcontroladores, los circuitos lógicos programables (PLC)  y dataloggers.

Los elementos necesarios para el diseño de un sistema de adquisición de datos son los siguientes : Sensor que son dispositivos aptos para transformar una variable física en una magnitud eléctrica, acondicionamiento de señales que provienen del sensor que sean reconocidas por la tarjeta que adquiera el dato, bloque de adquisición donde  se realiza la conversión de la señal analógica a digital, etapa para el tratamiento de los datos adquiridos  y control de los elementos del sistema y medios de visualización de los datos registrados.

Figura 3-1: Diagrama de bloques de un SAD.

Fuente: Osorio E, Pérez J: http://www.redalyc.org/pdf/2570/257019633007.pdf

1.5	Acondicionamiento de la señal

La función principal de un acondicionador de señal es obtener a partir de la señal adquirida por los sensores rangos de medida  que sean aceptables por  la tarjeta de adquisición de datos. Entre los principales tipos de acondicionamiento de señal  tenemos son la amplificación, aislamiento, filtrado, excitación  y  linealización.

1.5.1	Amplificación

En ocasiones la señal del sensor requiere de un amplificador  para conseguir con mayor precisión a la entrada con el objetivo de que sea detectada de manera correcta por la tarjeta de adquisición de datos.

1.5.2	Aislamiento

Otra manera para lograr el acondicionamiento de la señal es aislar  las señales de los dispositivos de adquisición por seguridad. Así por ejemplo cuando la señal a monitorizar contiene picos altos de tensión que podrían dañar al computador.

1.5.3	Filtrado

Con el objetivo de filtrar señales no deseadas, eliminando ruidos de alta frecuencia que hacen perder la exactitud del dato de una señal de un sensor provocando lecturas erróneas.

1.5.4	Excitación

La excitación ya sea de corriente o de tensión es necesaria para algunos sensores para provocar una variación que sea proporcional a la magnitud a medir.

1.5.5	Linealización

Es necesario para ciertos sensores realizar un proceso de linealización ya sea por medios de hardware específicos o por algoritmos en el software  de la aplicación para convertir la respuesta del sensor en lineal.

1.6	Métodos de transmisión de  variables

La transmisión de forma remota de una variable se puede lograr por: GSM (Global System for Mobile/ GPRS (General Packet Radio Service),  satelital, RF (Radiofrecuencia), comunicación  Inalámbrica.

1.6.1	Comunicación Inalámbrica ZigBee 802.15.4

ZigBee  es un conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica bajo el estándar IEEE 802.15.4  de redes inalámbricas de área personal  que se  maneja en la banda libre de ISM 2.4 Ghz  y diseñado por  la ZigBee Alliance.

Es aplicable para comunicaciones seguras con pequeñas tasas de envío de datos, bajo consumo de energético, fiabilidad  y facilidad de instalación de dispositivos como el control remoto de sensores y actuadores.

1.6.1.1	Tipos de dispositivos

Una red ZigBee consta de tres dispositivos principalmente:

Coordinador: Controla la red y el canal de comunicaciones que deben seguir los dispositivos para la conexión  entre ellos, establece el PAN ID (identificador de red).

Router: Interconecta los dispositivos en la topología de red, determina la mejor ruta para transmitir una paquete de información  dentro de una red ZigBee.

Dispositivo Final: Es el elemento final de una red ZigBee que no tiene la capacidad de enrutar paquetes. Son los sensores o actuares que únicamente se pueden comunicar con un dispositivo coordinador o router de la red.

1.6.1.2	Topología de red

Una red ZigBee puede configurarse en diferentes topologías: estrella, árbol o malla en las cuales hay un coordinador y uno o varios dispositivos Routers y/o dispositivos finales.

Figura 4-1: Topologías de red  ZigBee

Fuente:   http://www.revista-anales.es/web/n_16/seccion_3.html

Topología en estrella: Consta de un dispositivo coordinador que inicia y mantiene la red y uno o varios dispositivos finales que se comunican directamente con el coordinador.

Topología árbol: El coordinador cumple la función de nodo principal para el intercambio de información entre los nodos de router y dispositivos finales. Los routers únicamente se comunican con el coordinador  y con los dispositivos finales más no entre ellos.

Topología malla: Es similar a la topología árbol con la diferencia que en uno de sus  nodos  tendrá más de dos conexiones. Con varias rutas posibles para lograr la comunicación entre nodos. En esta topología los coordinadores  pueden comunicarse  directamente.

Topología punto a punto: Dispone de un solo coordinador  donde cualquier dispositivo puede comunicarse con otro solo cuando estén dentro del mismo rango de alcance circundante. Orientada para aplicaciones como el monitoreo de redes de sensores inalámbricos y control de procesos industriales entre otros.

1.7	 Módulos XBEE

Los módulos X-bee son dispositivos inalámbricos basados en el protocolo ZigBee que pueden usarse  en redes punto a multipunto o para redes punto a punto. Lo que permite a los usuarios desarrollar aplicaciones de manera rápida y sencilla permitiendo que dispositivos electrónicos de bajo consumo puedan realizar sus comunicaciones inalámbricas,  especialmente útil para redes de sensores.

Los módulos Xbee tienen dos categorías los  de Serie 1 que funcionan para redes punto a punto y tienen un buen alcance hasta 100 metros en línea de vista y los de Serie 2, los  cuales pueden establecer una conexión multipunto  un alcance de  hasta 1 milla (1.6Km), en estas dos categorías  no existe compatibilidad porque trabajan con distintos protocolos. Además poseen varios tipos de antena como: antena de alambre, chip, rpsma, de acuerdo a esto se obtiene distancia  y potencia de transmisión de la red que se requiera.

Figura 5-1: Módulo Xbee

Fuente:   http://xbee.cl/que-es-xbee/

1.7.1	Pines Xbee

En la Figura 5-1  muestra la distribución de pines y las conexiones necesarias de un módulo Xbee para su respectiva conexión a un circuito electrónico.

Figura 6-1: Pines de conexión Xbee

Fuente:   http://archivos.edicy.co/files/XBEE.pdf

El módulo necesita una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las líneas de transmisión de datos por medio de TXD y RXD para lograr comunicarse con un microcontrolador.

1.7.2	Modos de Comunicación Xbee

Los módulos X-bee se pueden  comunicar de dos formas:

API con un leguaje de máquina que  funciona entre los dispositivos.

AT son comandos que sirve para comunicar los XBEE con los Humanos.

1.7.2.1	Modo Transparente

El modo transparente es una comunicación punto a punto  que no necesita ningún tipo de control, funciona de modo de que los datos ingresen por DATA IN que es pin 3, es guardado en el buffer de salida y luego es enviado por DATA OUT que es el pin2.

Para configurar los módulos de modo transparente se necesita establecer un módulo como coordinador AT y el otro como Router AT para lo cual se debe considerar los siguientes parámetros:

PAN ID: Este es  el número de identificación de nuestra red, todos los módulos que se comuniquen dentro de una red deben de tener el mismo número.

DL (Destination Address High): Dirección de destino baja, número de 64 bit que corresponde a nuestro SL que es el número de serie único del módulo, este se halla en la parte de atrás del XBee.

DH (Destination Address Low): Número de 64 bits que corresponde al SL del router que es el estándar del módulo XBee que generalmente corresponde a 13A200y se encuentra en la parte de atrás.

NI (Node Identifier): Identificador de nodo, se recomienda poner como una abreviación.

1.7.2.2	Modo Comando

Permite ingresar comandos AT al módulo Xbee para configurarlo y lograr ajustar los parámetros como la dirección propia o destino  para lo cual es necesario utilizar el software libre X-CTU.

El módulo Xbee aparece por defecto con una velocidad de 9600bps. En el caso de no poder acceder al modo de comandos, es porque talvez haya una  diferencia de velocidad entre el módulo y la interfaz que se comunica vía serial.

1.7.2.3	Modo Recibir /Transmitir

Cuando algún paquete RF le llega al módulo a través de la antena (modo Receive) o cuando es enviada la información serial al buffer del pin 3 (UART Data in) que después será transmitida.

La información puede ser transmitida de forma directa e indirecta. Así cuando la información es enviada inmediatamente a la dirección destino es  de forma directa  y de modo indirecto la información es retenida durante un periodo de tiempo  y es enviado sólo  cuando la solicita la dirección de destino.

También se puede enviar la información de manera Unicast y Broadcast. La comunicación  en Unicast es desde un punto a otro, siendo el único modo que permite enviar un ACK (acuse de recibo) es decir una respuesta a la dirección origen para confirmar la recepción del paquete. En el caso de que no llegue el paquete se reenviará tres veces o hasta que reciba un ACK quien envié el paquete.

En Broadcast la comunicación es de un nodo a todos los nodos de la red. En este método no hay confirmación por ACK.

1.7.2.4	Modo Bajo Consumo (Sleep Mode)

En este modo el módulo Xbee cuando no se encuentra en uso hace posible que  entre en un modo de bajo consumo de energía. Para ello debe cumplir con lo siguiente:

El módulo está en pin Sleep mode (SM= 1,2 o 5) y Sleep_RQ (pin 9) en alto.

El módulo está en reposo es decir que no hay transmisión ni recepción de datos, por el  tiempo definido por ST (Time before Sleep). (ST sólo está activado cuando SM=4,5).

1.7.2.5	Idle

Cuando el módulo no se encuentra en ninguno de los otros modos es decir no están transmitiendo, recibiendo, ni ahorrando energía  ni en el modo de comandos, es cuando está en un estado al cual se le llama IDLE.

1.8	Arduino Mega 2560

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto con software y hardware fáciles de manejar. Contiene un microcontrolador la placa Arduino que se programa mediante el lenguaje de programación basado en Wiring y el entorno de desarrollo Arduino basado en Processing.

El Arduino Mega es una placa basada en el microcontrolador ATMega2560. Posee 54 pines de entradas/salidas digitales  de las cuales 14 pueden ser utilizadas como PWM, 16 entradas análogas, 4 UARTs (puerto serial por hardware), cristal oscilador de 16 Mhz, conexión USB, jack de alimentación, conector ISCP y botón de reset. Incorpora todo lo que es necesario para que el microcontrolador trabaje; simplemente para conectar a una PC por medio del cable USB o con una fuente externa.

Arduino son ordenadores pequeños que a través de sus pines de entrada permiten la lectura de datos de distintos sensores, como también controlar motores, luces y entre otros actuadores. Arduino es utilizada para realizar proyectos autónomos o que puedan comunicarse con softwares que se ejecuten en un ordenador como por ejemplo Processing, MaxMSP, etc.

Figura 7-1: Arduino Mega 2560

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMeg

1.9	Sensor TOCON E2

1.9.1	Propiedades del TOCON_E2

El fotodetector de índices  UV está   basado en SiC con cubierta  TO5 con difusor. La respuesta espectral es compatible con CIE087 / DIN5050, el voltaje de salida es de  0...5 V, su longitud de onda máxima es de 280 nm, el índice UV1 da como resultado una tensión de aproximadamente 170 mV. La aplicación específica del Tocon E2  es la medición de índices UV, con un error muy pequeño de +/ - 3%.

Un TOCON funciona con una alimentación de 5V, está formado por un fotodetector UV con un amplificador integrado que permite convertir la radiación UV en voltaje en un rango de 0 a 5V en la salida. El pin de salida del TOCON se puede conectar directamente a un controlador, un voltímetro o cualquier otro tipo de equipo de análisis de datos que tenga una entrada de tensión.

1.9.2	Cálculo del índice UV

La radiación UV es una medida estándar internacional de la potencia de la radiación ultravioleta (UV) de un lugar determinado en un día en particular. Se trata de una escala utilizada principalmente en los pronósticos diarios que se hacen públicos a todas las personas en general. Los índices UV se calculan mediante la integración del espectro UV del sol multiplicado por la curva de acción Eritema. Esta integral se divide para 25 mW / m2 para generar un valor de índice conveniente, que se convierte esencialmente una escala de 0 a 10. La curva de acción del Eritema es una medida de longitud de onda que determina el peligro de quemaduras solares. Se maximiza si su valor es de 297nm (UVB) y luego disminuye fuertemente hacia la radiación UVA.

Literatura: AF McKinlay y BL Diffey, "Un espectro de acción de referencia para el eritema inducido por radiación ultravioleta en la piel humana" CIE Diario, 6-1, 17-22(1987).

UVIideal=λ=297 nmλ=400 nmSλ.CIEλ25 mW/m2dλ 						(1)

UVIideal=λ=297 nmλ=400 nmSλ.ERYCAλ25 mW/m2dλ						(2)

E=UVIideal-UVIreal.100UVIideal							(3)

Donde:

S(λ)=  espectro solar UV

CIE(λ)=  curva estándar del CIE087

ERYCA (λ)=  curva de respuesta del ERYCA

E= error en %

1.9.3	Especificaciones de TOCON E2

Tabla2-1: Especificaciones del sensor Tocon_E2.

| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Características espectrales |  |  |  |
| Sensibilidad Aproximada | Smax | 170 | Mv/UVI |
| Características Generales |  |  |  |
| Tensión de alimentación | Vd | 2,5 … 5 | V |
| Voltaje de saturación | VSat | VSupply - 5% | V |
| Oscuro Tensión offset | VOffset | 50 | µV |
| Coeficiente de temperatura en el Pico | Tc | < -0,3 | %/K |
| Consumo actual | I | 150 | µA |
| Ancho de banda (-3 dB) | B | 15 | Hz |
| Tiempo de subida (10-90%) | trise | 0,182 | S |
| Valores Máximos |  |  |  |
| Temperatura de funcionamiento | Topt | –25 … +85 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | Tstor | –40 … +100 | °C |
| Soldadura Temperatura (3s) | Tsold | 300 | °C |

Fuente: SGLUX, http://www.scitec.uk.com/uvphotodiodes/datasheets/TOCON_E2.pdf

1.9.4	Amplificación de TOCON_E2

TOCON_E2 es un fotodetector que contiene un a amplificador operacional en su interior es decir un circuito de amplificación como la figura 6-1 que es necesario para transformar la fotocorriente del sensor  UV en voltaje para lograr su lectura y funcionamiento correcto.

Figura 8-1: Circuito de conexión de TOCON-E2

Fuente: SGLUX, http://www.sglux.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/TOCON_E2.pdf

En este caso el fotodiodo opera con corriente muy pequeña, para lo que se realizar una conexión con el amplificador operacional como convertidor de corriente a voltaje ensamblándole por indicación del fabricante por ejemplo un capacitor C= 100 pF para mejorar la respuesta en frecuencia y un valor fijo de R= 1OO MΩ y la Ip= 20Na dándole como resultado Ua= 20 x10-9Ax100x106=2V.

- 1.10	Software

- 1.10.1	WordPress

WordPress es un software de código libre que en 2013  cumplió 10 años de su creación, es uno de los preferidos a nivel mundial, aproximadamente el 20% de todos los sitios Web de Internet lo usan, su éxito radica en su flexibilidad es decir es posible la configuración desde un simple blog hasta poder desarrollar un complejo sitio de e- commerce.

La versión instalable de WordPress (WordPress.org) ofrece muchas más posibilidades de personalización (tanto visual como funcionalmente) pero requiere de ciertos conocimientos técnicos. El software no incluye ningún servicio de gestión de dominios por lo que se debe registrar uno en alguno de los proveedores que se dedican a ello. Y también se debe contratar el hosting (que lleva asociado el espacio de almacenamiento, la transmisión de archivos por FTP, cuentas de e-mail, gestión de las bases de datos MySQL, etc.).

Su condición de código libre ha permitido que muchos desarrolladores elaboren infinidad de extensiones del software original, los conocidos como plugins y plantillas o temas, ampliando casi hasta el infinito las funcionalidades de la aplicación. WordPress es un sistema de gestión de contenidos potente, flexible y escalable que permite desarrollar casi cualquier tipo de sitio Web pero, al mismo tiempo, fácil de instalar y configurar.

1.10.1.1	Registro de un dominio

El registro de un dominio es la solución más profesional al momento de crear un sitio web, debido  a las ventajas que implica poseer uno. El dominio es el nombre de un sitio Web, lo que se escribe en la barra de direcciones del navegador para acceder a él. "El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo. Además, reduciría el número de webs posibles, ya que actualmente es habitual que una misma dirección IP sea compartida por varios dominios. "Un dominio se registra en un proveedor de servicios de Internet, como mínimo por un año, y no es necesario usarlo; es decir, asignarle un sitio Web.

1.10.1.2	Hosting

Se conoce como “hosting” o alojamiento web al servicio que ofrecen los proveedores de servicios de Internet para almacenar y gestionar un sitio web.

1.10.1.3	Panel de Control

El panel de control servirá para gestionar el hosting realizando acciones como crear dominios, bases de datos, cuentas de FTP, también puede administrar archivos, etc. Los paneles de control más conocidos y utilizados son CPanel y Plesk.

1.10.1.4	Entrada

Una entrada es la unidad de publicación en un blog o dentro de un sitio web. Las entradas son mensajes de contenido es decir, son las noticias o artículos que forman parte de las publicaciones creadas en la página web principal, estas aparecen en orden cronológico inverso en la página principal. Para una mejor gestión y administración del contenido, existe la opción de organizar las entradas ​​en “Categorías”. Además, las entradas incluyen la función para activar “comentarios“, la cual es una buena opción al momento de establecer una comunicación directa con los usuarios del sitio.

1.10.1.5	Página

Las páginas son contenidos estáticos que habitualmente se utilizan para la información general de un sitio web. Se organizan de forma jerárquica. Las páginas de primer nivel aparecen en el menú principal. Además  de la página principal  se pueden crear páginas secundarias. En estas páginas secundarias se puede modificar el contenido tantas veces como se desee.

1.10.1.6	Apariencia

Es todo lo referente a la forma y fondo del sitio web. WordPress funciona basado en temas, por defecto existen instalados varios de los cuales se puede elegir de acuerdo a las necesidades del sitio. Dentro de esta pestaña tenemos algunas opciones a personalizar para definir como se visualizará la página final.

- Temas: Representan la apariencia, el modo y la forma como se estructura el sitio  web.

- Widgets: En informática se llama así a un pequeño programa el cual da acceso a funciones usadas con frecuencia. El widget es utilizado para modificar la apariencia de las páginas web, se los puede encontrar dentro del menú.

1.10.1.7	Plugins

Un plugin es el conjunto de algunas líneas de código que permiten ampliar las funcionalidades de WordPress. Existe un número indeterminado de plugins para descargar directamente o si se desea también pueden ser desarrollados, es por ello que en la actualidad es fácil encontrar uno para cualquier tarea específica que se necesite añadir a una página web. Los plugins se codifican en lenguaje PHP, usan HTML, hojas de estilo CSS y JavaScript para la parte de interfaz de usuario.

- Shortcodes: Permite insertar pequeños códigos al editor, permiten añadir funciones de una manera fácil al contenido de las entradas y páginas del sitio web, evitando tener que introducir un script cada vez que se necesite usar dicha función, ahorrando tiempo y esfuerzo al realizar tareas tediosas y repetitivas. También se pueden usar para hacer llamadas a funciones como para aplicar clases CSS, es decir casi para cualquier tarea.

- MySQL Bases de datos: Las bases de datos MySQL  permiten almacenar una gran cantidad de información de una manera fácil de acceder. Las bases de datos en sí no son fáciles de leer para los humanos. Las bases de datos MySQL son requeridas por muchas aplicaciones web, incluidos algunos tablones de anuncios, sistemas de administración de contenido y otros. Para usar una base de datos, debe crearla. Solo los usuarios de MySQL que tengan privilegios para acceder a la base de datos pueden leer desde esa base de datos o escribir en ella.

- 1.10.2	X-CTU

En la Figura 7-1 se observa el software X-CTU que sirve para programar  los módulos  XBee y XBee PRO de una manera más fácil con solo hacer click sobre cualquiera de los parámetros para poder configurar sus propiedades.

Figura 9-1: Software XCTU de los módulos Xbee.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

- 1.10.3	C Sharp

C# es un lenguaje de programación eficaz, simple orientado a objetos y a componentes, creado a partir de C y C ++,  diseñado para compilar varias aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. Contiene una librería muy completa y bien diseñada con lo que podemos ahorrar tiempo en la programación. Permiten crear aplicaciones fácilmente y mantener la fluidez  y elegancia de los lenguajes de estilo de C.

1.11	Métodos de interpolación

Un problema clásico de la matemática, se plantea al querer calcular el valor de una función en un punto cuando no se conoce la función o incluso cuando la función no existe, conociéndose únicamente una serie de puntos. La resolución aproximada del problema consiste en encontrar una función fácil de construir y de evaluar, que coincide con la función objeto del problema con los datos de que se dispone. Se dice que la función así construida interpola a la función dada con respecto a los datos.

Se trata de determinar fundamentalmente dos cosas:

1. Los datos  que se desea que sean comunes a la función desconocida y a la función interpoladora.

2. Qué tipo de función se va a utilizar como función interpoladora o función de interpolación (Vázquez, 2010).

1.12	Regresión por mínimos cuadrados: lineal y cuadrática

En el marco del análisis estadístico multidimensional interesa, en gran medida, descubrir la interdependencia o la relación existente entre dos o más de las características analizadas.

La dependencia entre dos o más variables puede ser tal que se basa en una relación funcional matemática exacta, como la existente entre la velocidad y la distancia recorrida por un móvil; o puede ser estadística. La dependencia estadística es un tipo de relación entre variables tal que conocidos los valores de las variables independientes no puede determinarse con exactitud el valor de la variable dependiente, aunque si se puede llegar a determinar un cierto comportamiento (global) de la misma.

La determinación de la estructura de dependencia que mejor exprese la relación, lo que es analizado a través de la regresión.

Una vez determinada la estructura de esta dependencia la finalidad última de la regresión es llegar a poder asignar el valor que toma la variable Y en un individuo del que conocemos que toma un determinado valor para la variable X (para las variablesX1, X2,..., Xn).

El modelo de regresión cuadrática es una alternativa cuando el modelo lineal no logra un coeficiente de determinación apropiado, o cuando el fenómeno en estudio tiene un comportamiento que puede considerarse como parabólico. En este caso, los polinomios P(x) a través de los que construimos el Spline tienen grado 2. Esto quiere decir, que va a tener la forma P(x) = ax² + bx + c (Vázquez, 2010).

1.13	Lógica Difusa

Una de las disciplinas matemáticas con mayor número de seguidores actualmente es la llamada lógica difusa o borrosa, que es la lógica que utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta  y la falsedad total.

Recientemente, la cantidad y variedad de aplicaciones de la lógica difusa han crecido considerablemente. La lógica difusa es una lógica alternativa a la lógica clásica que pretende introducir un grado de vaguedad en las cosas que evalúa. En el mundo en que vivimos existe mucho conocimiento ambiguo e impreciso por naturaleza. El razonamiento humano con frecuencia actúa con este tipo de información. La lógica difusa fue diseñada precisamente para imitar el comportamiento del ser humano.

1.14	Sistema Fotovoltaico Autónomo

Los SFA básicamente destacan por ser independientes de la red eléctrica, es decir no necesitan un suministro externo de energía, la cual no puede ser almacenada por los paneles solares por lo tanto para lograr dicha autonomía se requiere del uso de bancos de baterías que almacenen energía para ser utilizada cuando exista nubosidad o total ausencia de los rayos UV.

A continuación se describe en forma concisa los principales equipos que conforman un sistema fotovoltaico autónomo.

1.14.1	Paneles Fotovoltaicos

Los paneles fotovoltaicos son generadores eléctricos que transforman la radiación solar en energía eléctrica (Velo, 2005). Estos dispositivos se componen de células fotovoltaicas: semiconductores que, con el debido tratamiento, son capaces de convertir la radiación incidente en energía eléctrica. Al incidir la luz solar sobre las células fotovoltaicas, los electrones tienden a agruparse sobre la cara iluminada, generando una cara positiva y una cara negativa. Al poner en contacto ambas caras mediante un conductor se crea una fuerza electromotriz que genera un potencial eléctrico para igualar las cargas; se produce así la electricidad (De Juana et al., 2003).

Los módulos fotovoltaicos pueden ser de varios tipos, entre ellos, los más utilizados para este tipo de instalación son los paneles con tecnología monocristalina y policristalina. Los paneles solares monocristalinos y policristalinos, con uniones en serie de sus células, rondan los 12-18 voltios para uniones de 36 células y los 24-34 voltios para uniones de 72 células.

Es importante fijarnos siempre en la curva I-V que proporciona cada fabricante en sus hojas técnicas y en la influencia de la temperatura en la corriente y tensión del módulo. El aumento de temperatura hace aumentar ligeramente la corriente y en mayor medida, disminuir la tensión de salida del módulo.

1.14.2 	Regulador

Se encarga de controlar la carga de las baterías, así como la descarga y evitar cargas o descargas excesivas. De un modo sencillo, un regulador se puede entender como un interruptor, cerrado y conectado en serie entre paneles y batería para el proceso de carga y abierto cuando la batería está totalmente cargada. Las intensidades máximas de entrada y salida del regulador adecuado para cada aplicación dependerán de la corriente máxima que pueda producir el sistema de generación fotovoltaico para la entrada y la corriente máxima de las cargas para la salida. Para tener en cuenta los posibles picos de irradiancia o los cambios de temperatura, es recomendable que, a la hora de escoger el regulador, sea aquel con un 15-25% superior a la corriente de cortocircuito que le puede llegar del sistema de generación fotovoltaico (Ientrada) o bien, de la que puede consumir la carga del sistema (Isalida). La elección del regulador será aquel que soporte la mayor de las dos corrientes calculadas.

1.14.3 Baterías

Se encargan de acumular la energía eléctrica generada por el sistema de generación fotovoltaico para poder disponer de ella en las horas del día que no luzca el sol. Las más recomendadas para este tipo de instalaciones son las estacionarias de plomo ácido, con vasos de 2V cada uno, que se dispondrán en serie y/o paralelo para completar los 12, 24 o 48 Vcc que sea adecuado en cada caso.

El criterio que podemos utilizar a la hora de escoger el nivel de voltaje del módulo fotovoltaico que necesitamos para nuestro sistema fotovoltaico se podría resumir, de modo genérico, en la siguiente tabla:

Tabla 3-1: Nivel de voltaje de baterías de acuerdo a la demanda.

Fuente: Sun Fields Europe, 2014.

Este tipo de baterías pueden permanecer largos periodos de tiempo cargadas y soportar descargas profundas esporádicamente. Para definir el tamaño necesario de las baterías es necesario tener en cuenta un par de parámetros:

Profundidad de descarga máxima, qué es el nivel máximo de descarga que se le permite a la batería antes de la desconexión del regulador, para proteger la duración de la misma. Las profundidades de descarga máximas que se suelen considerar para un ciclo diario (profundidad de descarga máxima diaria) están en torno al 15-20%. Para el caso del ciclo estacional, qué es el número máximo de días que podrá una batería estar descargándose sin recibir los módulos radiación solar suficiente, están en torno a 2-10 días y un profundidad de descarga del 70% aproximadamente. En instalaciones fotovoltaicas no se buscan descargas agresivas, sino más bien progresivas, por esta razón las baterías a utilizar suelen ser con descarga de 100 horas (C100), pues cuanto más intensa es la descarga de una batería menos energía es capaz de suministrarnos. Además, se suelen especificar con tiempos de descarga de 100 horas por que al hablar de tiempos de autonomía de 5 o más días la descarga se produciría en, por ejemplo, 24 x 5 = 120h, y por defecto, se escogen entonces las 100 horas.

Si las cargas que se van a  alimentar son a 220Vac, se requerirá un equipo que transforme la corriente continua procedente del regulador en corriente alterna para alimentar las cargas. Esta es la función del inversor. A la hora de dimensionar el inversor, se tendrá en cuenta la potencia que demanda la suma de todas las cargas AC en un instante, de este modo se elegirá un inversor cuya potencia sea un 20% superior a la demandada por las cargas, suponiendo su funcionamiento al mismo tiempo.

Figura 10-1: Sistema Autónomo Fotovoltaico Básico.

Fuente: SunFields Europe

CAPITULO II

2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO

2.1 	Valores del sensor TOCON_E2 correspondientes a los Índices UV

Haciendo referencia a la hoja de datos del sensor se sabe que el índice UV1 equivale a 170 mV. Ver Anexo A.

IUV=(Valor analógico del sensor en Voltios)0.17 V						(4)

Es importante mencionar que la salida del Sensor TOCON-E2 entrega valores analógicos y hay que transformarlos en valores de voltaje entre 0 y 5 voltios con una resolución de 0,0048828125  (5 voltios/ 1024 bits). Así la lectura de un dato determinado vendrá dado por la ecuación 4, resultando el valor del Índice UV una medida adimensional. Esta conversión se realiza en el código en Arduino en un intervalo temporal de tiempo de 5 minutos. Ver Anexo B.

2.2	Monitorización local

Para la monitorización local se diseño un prototipo que es autosustentable con energía solar, que contiene como indicadores a un panel de leds,  el cual  muestra el  valor de los índices UV y  la categoría al que pertenece con sus respectivos mensajes de prevención establecidos por la OMS.

    - Diseño del circuito del panel de leds

El panel de leds contiene  los siguientes materiales :

3 Matrices de leds de 32x16 de color ámbar.

2 Matrices RGB de 32x16

1 74LS244

1 Compuerta AND 74LS08

2 Aduinos UNO

El integrado 74LS244 es un conductor de línea y  buffer de 8 entradas y 8 salidas. Tiene 2 entradas de control activas por nivel bajo que activan el circuito en dos grupos de 4 entradas.

Se utiliza para conectar varios circuitos a un mismo bus sin que se interfieran entre si. Para nuestro trabajo lo utilizamos para la transmisión de los mensajes y valores del sensor a la matriz de leds.

Con estos materiales se procedió a diseñar el esquema electrónico para el funcionamiento correcto del panel de leds como se muestra en la Figura 1-2.

Figura 1-2.  Diseño electrónico para el panel de leds.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.2.2	Programación  para el  panel de leds

El funcionamiento de las matrices de leds es vía SPI  que es un protocolo síncrono. La sincronización y la transmisión de datos se realiza por medio de 4 señales:

- SCLK (Clock): Es el pulso que marca la sincronización. Con cada pulso de este reloj, se lee o se envía un bit. También llamado TAKT (en Alemán).

- MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del Master y entrada de datos al Slave. También llamada SIMO.

- MISO (Master Input Slave Output): Salida de datos del Slave y entrada al Master. También conocida por SOMI.

- SS/Select: Para seleccionar un Slave, o para que el Master le diga al Slave que se active. También llamada SSTE.

Conectandoles  a los pines corrrespondientes del software  la matrices de leds que se aprecia en las Figura 2-2.

Figura 2-2.  Pines de la matriz RGB 32X16 y Matriz Ámbar 16X48.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la programación se trabaja  con las siguientes librerías de inclución  DMD.h y Adafruit_GFX.h que contiene las configuración y direcciones de trabajo de cada  panel de leds,

Con la siguientes líneas de código se establece los rangos de los índices UV correspondientes a cada categoría  con sus respectivos mensajes de prevención según el dato que envíe la salida del sensor TOCON-E2, para conseeguir visualizarce en el panel de leds color ambar.

if(valor>=0 and valor<2.50)

{         indicador = 0;         }

switch (indicador){

case 0: case 1: case 2:

text_show = "BAJO";

text_fil1="NO NECESITA";

text_fil2="PROTECCION";

Mientras que para poder visualizar el valor del índice UV con su respectivo color de categoría en la matriz RGB, se utilizó la siguiente línea de código.

if(valor[0]=='0'){

switch (valor[1]){

case '0': case '1':

matrix.setTextColor(matrix.Color333(0, 7, 0));

2.2.3  Construcción del circuito electrónico de control del panel de leds.

Para la construcción del circuito de control del panel de leds se realizó los siguientes pasos:

- Adquirir la lista de materiales descritos en el punto 2.2.1

- Fabricar la PCB utilizando método de transferencia térmica.

- Montaje de los elementos electrónicos.

- Programación delos Arduinos.

Figura 3-2.  Circuito de control de panel de leds.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Figura 4-2.  Instalación de panel de leds en la estructura.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.2.4	Diseño Circuito Controlador

La función principal del circuito controlador es gestionar el envío del valor correcto del sensor TOCON E2  por medio de programación desde un Arduino Mega  tanto para el panel de leds como para el servidor de la página web.

Para el envío de los datos  al panel de leds se hizo por el puerto serial S1 del Arduino Mega y para el servidor se hizo la comunicación serial S0 entre el Arduino Mega y la XBEE del módulo dispositivo final que es el que se encuentra dentro del gabinete de la estructura del INFOSOLAR.

Cabe mencionar que para  para el control de  el encendido y apagado de nuestro prototipo se optó en diseñar un crircuito electrónico  con un relé  que le active y desactive  un LDR siendo regulable con un potenciómetro para que cumpla esta función . Así el encendido es a las 6h00 y el apagado es a las 18h30.

Figura 5-2.  Diseño electrónico que activa y desactiva el prototipo.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.2.5 	Construcción del circuito electrónico  de encendido y apagado del prototipo

Para la construcción del circuito de control de encendido y apagado del prototipo se realizó los siguientes pasos:

- Adquirir la lista de materiales

- Fabricar la PCB utilizando método de transferencia térmica.

- Montaje de los elementos electrónicos.

Figura 6-2.  Control ON/OFF del prototipo.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

2.3	Red inalámbrica X-Bee

El Sistema de Monitoreo, cuenta con dos módulos interconectados de forma inalámbrica mediante una red ZegBee, formando una topología de punto a punto con los siguientes  componentes de red:

2.3.1	Módulo Coordinador

Es el módulo Es el punto de la XBee Pro 60mW Wire Antenna, conectado mediante USB  a la computadora que se usa como servidor encargada de recibir los datos del módulo del dispositivo final, muestra el valor del sensor TOCON_E2  en una interfaz pequeña en C#  para su posterior publicación en la página web.

Figura 7-2. Módulo Xbee Coordinador.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Características de XBee Pro 60mW Wire Antenna:

3.3V ,215mA

Velocidad de datos 250kbps Max

Salida de 60mW (+ 18dBm)

Rango  1 milla (1.500 metros)

Antena incorporada

6 pines de entrada ADC de 10 bits

8 pines IO digitales

Cifrado de 128 bits

Conjunto de comandos AT o API

2.3.2	Módulo dispositivo final

Es el módulo X-Bee  Serie 1 con Wire Antenna  conectado al Arduino que se encarga del control del sensor  foto-detector de índices UV  TOCON_E2  dispuesto directamente  a una de sus entradas analógicas y se encarga del envío de los datos al servidor.

Figura 8-2.  Módulo Xbee dispositivo final.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Características de X-Bee  Serie 1:

3.3V,  50mA

Velocidad de datos 250kbps Max

Salida de 1 mW (+ 0 dBm)

Rango  300 pies (100 m)

6 pines de entrada ADC de 10 bits

8 pines IO digitales

Cifrado de 128 bits

Conjunto de comandos AT o API

2.3.3  Configuración de Módulos X-Bee

Para la configuración de los módulos X-Bee es necesario utilizar el software X-CTU, un XBee Explorer USB y una PC  para  establecer  los siguientes parámetros:

Se realiza la siguiente configuración: ID9032 le define un PAN ID de 9032, DH0 y DL1 definen la dirección 01 como el XBee con el que se estará comunicando, el módulo con dirección 0 será el que estará conectado a la computadora y el módulo con dirección 1 será el módulo del sensor.

El comando MY0 define la dirección propia como 0, BD4 define la velocidad en 9600, el comando WR escribe la configuración a la memoria y el CN cierra la configuración. Luego conectar el segundo XBee para configurarlo de la misma manera como muestra la siguiente tabla:

Tabla 1-2: Parámetros de configuración de XBee.

|  | XBee- Dispositivo final | XBee- Coordinador |
| --- | --- | --- |
| PAN ID | 9032 | 9032 |
| DH | 0 | 0 |
| DL | 1 | 0 |
| MY | 0 | 1 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Después de terminada la configuración ya estamos en condiciones de establecer una comunicación entre los dos módulos XBee. Configurada las tarjetas de la red Xbee se precedió a su instalación.

Figura 9-2.  Instalación del módulo dispositivo final.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Figura 10-2.  Instalación del módulo dispositivo coordinador.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.4	Comunicación entre C# y Servidor

Establecida la comunicación inalámbrica el siguiente paso es la lectura del puerto serial del módulo XBee coordinador que está conectado a la computadora para lo que se desarrolló un sencillo programa en C#  que permita la lectura del puerto serial con el objetivo de comunicarse con el servidor y la  base de datos para su posterior publicación en la página web.

Figura 11-2.  Interfaz en C#.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la programación se ha utilizado varias herramientas y librerías para la creación de esta interfaz entre las principales esta la librería para la comunicación serial con la XBee coordinador, MySql.Data.MySqlClient que me permite conectarme con la base de datos de la página web database=infosola_sensor; userid=infosola_admin, un formulario que consta de un text.Box donde se visualiza los índices UV para transmitirle a nuestro  servidor infosolarespoch.com.

Figura 12-2.  Comunicación entre C# y Página web.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5 	Creación de la página web

A continuación se mostrará los pasos desarrollados para la elaboración de la página web que tiene por DNS (Servidor de Nombre de Dominios): www.infosolarespoch.com.

2.5.1 Selección del hosting

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta al momento de iniciar una página web  es saber elegir correctamente al proveedor de este servicio. Para ello es necesario tener en consideración los siguientes aspectos.

Es importante la opción de subdominios ilimitados para ampliar el sitio web a futuro.

Con servidores dedicados el tiempo que se encuentren inaccesibles debe ser cero. Si el servidor es compartido, hay que buscar un hosting en el que se asegure un down time lo más bajo posible.

Debe poseer el mayor espacio posible.

La atención al cliente  debe ser online y ser capaz de responder todas las necesidades técnicas sin excepción.

Permitir la instalación de WordPress mediante el Cpanel.

El costo depende del presupuesto del que se disponga pero hay que considerar si se hacen descuentos por pagar 1 año o dos. A veces, hay planes de colaboración establecidos.

El proveedor de servicio de hosting seleccionado es GD Sistema Multimedia y del servidor de Nombres de Dominio (DNS) es GDSistemasmultimedia.com. Los datos fundamentales que  proporcionará el  proveedor de hosting al contratarlo son los siguientes:

Dirección IP del servidor, la cual servirá para acceder al espacio de almacenamiento, vía FTP y ver los archivos HTML desde un navegador, mientras el nombre de dominio no apunte al servidor donde se alojará el sitio. Servidores de nombre, son necesarios para que el nombre de dominio apunte al servidor donde se encuentre el sitio web. Usuario y password de acceso al panel de control.

Al momento de contratar el hosting y DNS, el proveedor  proporcionará un nombre de usuario y una contraseña permitiendo el acceso y configuración de todo el contenido de la página al momento de ingresae al “modo administrador”.

Figura 13-2. Nombre de dominio de la página web.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

El texto “/web”  indica que toda la programación del sitio web se encuentra dentro de esta carpeta. Esta característica permitirá en un futuro  la creación de subdominios.

Para ingresar al modo Administrador se escribe en la barra de direcciones además del nombre de dominio que aparece por defecto se debe añadir el siguiente texto: “wp-admin”.

Figura 14-2. Url para acceder al Modo Administrador.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Después de digitarlo presionar la tecla “enter” y a continuación se presenta la siguiente pantalla, en la cual se ingresará el nombre de usuario en este caso “admin” y una contraseña.

Figura 15-2. Formulario de ingreso al Modo Administrador.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Si los datos son ingresados correctamente se muestra el entorno de WordPress.

Figura 16-2. Entorno de WordPress.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Figura 16-2 se puede ver la distribución de las herramientas a utilizar para crear la página o a su vez modificarla de acuerdo a las especificaciones requeridas.

En la sección izquierda se muestran todas  las opciones que nos ofrece WordPress y en la parte derecha se desplegaran los menús de cada pestaña.

A continuación se procede a crear tanto entradas como páginas para establecer la estructura deseada de la página web.

2.5.2	Añadir una Entrada

1.- En el menú seleccionar “Añadir nueva”.

2.- El entorno que se presenta es bastante intuitivo por lo que personalizar los campos requeridos es relativamente sencillo. Los campos a llenar son: Título, en la parte central se observa un campo para introducir la información en dos formas tanto Visual como Texto, en la primera el texto introducido se visualiza tal y como se verá en la publicación de forma directa, mientras que si se selecciona Texto la información se muestra en código html. Finalmente en la parte inferior se determina si permite o no comentarios del público.

3.- En la sección derecha se encuentra la opción “Publicar”, la cual permite guardar todos los cambios realizados y se podrán visualizar en la página web directamente.

4.- Cada entrada permite realizar diferentes acciones como: Añadir imagen, Insertar objeto, Ajustar la visualización de adjuntos entre otros.

Figura 17-2. Añadir nueva entrada.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Defiinidos esos parámetros hacer clic en insertar en la Entrada.

En la página web desarrollada las entradas creadas son: Página ESPOCH y Agencia Espacial Cívil Ecuatoriana.

2.5.3	Páginas

Dentro de esta pestaña encontraremos todas las páginas creadas en nuestro sitio web. Listadas por título cada una tendrá autor, comentario y fecha.

Figura 18-2. Lista de páginas creadas.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5.4	Apariencia

La Apariencia de WordPress se basa en los temas que por defecto ya se encuentran instalados en el software.

Se selecciona el tema Spacious.

Figura 19-2. Temas instalados en WordPress.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5.5	Plugins

El sitio web al crearse no posee ningún plugin, estos serán instalados uno por uno de acuerdo a las funciones que se requieran en las diferentes publicaciones, es importante mencionar que existe un plugin desarrollado para casi cualquier actividad .

Al hacer clic sobre está pestaña se muestra el listado de plugins instalados, dentro de ellos se observa los que se están Activos y también para los que existen actualizaciones. Dentro del sitio web se puede tener un número indefinido de plugins instalados, pero solo los que se encuentren Activos estarán funcionando. Antes de actualizar un plugin se recomienda primero verificar si la nueva versión es compatible con la versión de WordPress  instalada.

2.5.5.1	Insertar un plugin

Del menú que se despliega en la pestaña Plugins, hacer clic en “Añadir nuevo”. Se mostrará un listado de los más utilizados, en dónde se puede buscar uno específico de a cuerdo a un criterio, la búsqueda debe realizarse en el idioma inglés.

Figura 20-2. Añadir un plugin.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Los shortcodes se pueden añadir m

anualmente o usando un plugin de funciones desde el tema.

Figura 21-2. Insertar shortcodes.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Figura 21-2 se puede observar todas las posibilidades que ofrece los diferentes shortcodes. Las que se han utilizado dentro de la página web por ejemplo se puede ver el Heading, el cual permite insertar un Encabezado, o las tabs la cual facilita la visualización de la información dentro de una entrada o página.

Insertar un Tab.

Seleccionamos la opción Tabs de la lista de shortcodes. Se presentará la siguiente ventana.

Figura 22-2. Insertar el shortcode Tabs

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Hacer clic en “Examples of use”. En la Figura 22-2, se muestra  los diferentes modelos de Tabs que se puede elegir, una vez  seleccionada una específica solamente se debe  hacer clic en el botón “Get code”, para obtener el código,  el cual solo se deberá seleccionar y copiar en dónde se quiere mostrar el Tabs.

En la siguiente ventana se personaliza algunos campos como: “el estilo”. Se especifica el Tab que se abrirá primero por defecto, por lo general  debe ser el Tab1, también se determina la orientación. Finalmente en la sección Contenido es en dónde se pegará el código copiando anteriormente.

Figura 23-2. Código obtenido mediante el “Get content”.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Finalmente hacer clic en el botón  Insert shortcode. En la página www.infosolarespoch.com en la pestaña Quienes Somos, se ha utilizado el shortcode Tabs.Este shortcode permite visualizar los datos  en diferentes pestañas dentro de la página de la siguiente manera:

Figura 24-2. Vista final del Tab insertado en  la entrada “Quienes Somos”.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5.6	Ajustes

Dentro de esta pestaña se encuentran sintetizados algunos aspectos importantes, como el nombre general del sitio es el que aparece en la barra de título de la ventana. También existe la posibilidad de añadir un mensaje corto que aparecerá a continuación del nombre de la página.

Figura 25-2. Ajustes Generales.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5.7	cPanel

Para ingresar al Cpanel, se debe añadir a la dirección del url www.infosolarespoch.com la instrucción “cpanel”. A continuación se muestra el formulario de ingreso.

Figura 26-2. Formulario de ingreso al cPanel.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Se visualizará la siguiente ventana, en la cual en la parte izquierda se observa el Área de acceso frecuentes así como las Estadísticas de cuanto espacio esta utilizando en disco así como la transferencia mensual de la información y en la otra sección  las siguientes opciones: Preferencias, Correo, SEO and Marketing Tools, Archivos, Registros, CloudFlare-Supercharge your website, Seguridad, Dominios, Base de datos, Software y Servicios, Avanzada y Softaculous Apps Installer.

Figura 27-2. Ventana principal del cPanel.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5.7.1	Manejo de la Base de Datos del sitio web.

Figura 28-2. Gestión de Base de Datos.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Dentro de MySQL se puede crear  bases de datos. En el sitio web se han creado dos, la primera se denomina infosola_infosolarespoch la cual almacena la estructura de la página web en general y otra denominada infosola_sensor para almacenar los datos del sensor TOCON-E2 con sus rangos establecidos mediante un análisis difuso.

Figura 29-2. Base de Datos creadas en MySQL.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.5.7.2	PhpMyAdmin.

Es un manejador de base de datos. En la parte izquierda se observa todas las bases de datos que posee. La primera que se visualiza Information_schema es la que gestiona el resto por lo tanto no se debe realizar cambios en ella. El servidor por defecto  entrega un prefijo en este caso es infosola, esto significa que todas las bases de datos que se creen en su nombre siempre se antepondrá dicho prefijo. Esto se evidencia en el listado de la izquierda en donde se encuentran las dos bases de datos creadas que son: infosola_infosolarespoch e infosola_sensor.

Figura 30-2. Gestión de Base de Datos.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Al hacer clic en la base de datos infosola_infosolarespoch en la sección derecha se desplegara todas las tablas creadas para el sitio web. En este caso son 18 tablas.

Figura 31-2. Tablas creadas para el diseño de la página web.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En el caso de la base de datos infosola_sensor se muestran dos tablas creadas que son rangos y sensor.

Figura 32-2. Tablas creadas en la base de datos infosola_sensor.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la base de datos infosola_sensor se encuentra la Tabla “rangos”, dentro de ella se establecen los intervalos para determinar el Índice UV que se visualizará en la página principal del sitio web. Los valores se especifican de forma directa en el entorno gráfico. Se define tanto el valor inicial como el final de cada rango de acuerdo a la Tabla 1-1. También se ingresan los mensajes de prevención de la Figura 2-1 que se visualizarán simultaneamente de acuerdo al valor del Índice UV en tiempo real.

Figura 33-2: Tabla de rangos del sensor TOCON-E2 y mensajes de prevención.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Almacenamiento de los datos del sensor TOCON_E2

Al momento de iniciar la toma de datos mediante la página web es necesario realizar algunas configuraciones con la finalidad de almcenar todos los datos correctos. Primero se deben eliminar todos los datos de pruebas almacenado para que solo se almacenen los valores reales tomados por el sensor, esto se realiza mediante la opción  “Delete” de SQL y para finalizar se reinicia a 1 el label AUTO_INCREMENT de la opción Operaciones.

A partir de este momento se conecta todo el Sistema de monitoreo al servidor a través de la red de tarjetas inalámbricas Xbee y se realiza la toma de datos en tiempo real los cuales se almacenan en la base de datos como se muestra en la Figura 34-2.

Figura 34-2. Recolección de  Índices UV en la base de datos infosola_sensor. Tabla sensor.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

La base de datos almacenada en el servidor se puede visualizar en la página creada en el punto 2.3.3 llamada “Estadística”, en esta pestaña también se genera la grafica en tiempo real de los Índice UV vs Horas del día.

Figura 35-2. Gráfica IUV vs Tiempo y Estadísticas de datos del sensor TOCON E2.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Respaldos de las Bases de Datos

En la ventana Exportar bases de datos del servidor actual, se debe seleccionar el formato en el cual se requiera generar el archivo buckup, lo recomendable es SQL para poder restaurar el código mientras que si se desea abrir con Excel el formato a elegir será CSV for MS Excel. Seleccionar continuar y se genera un archivo de respaldo.

Figura 36-2. Creación de respaldos de las bases de datos en formato SQL.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Administrar archivos mediante WinSCP Autenticación.

A través de este software se tiene acceso a los archivos del sitio web, para ingresar se debe completar los siguientes datos de autenticación: IP o nombre del servidor, Usuario y Contraseña. Clic en el Botón Conectar.

Figura 37-2. Ingreso a los archivos del cPanel mediante Win SCP.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

A continuación se presenta una ventana con dos listados de archivos. A la izquierda se observan los archivos almacenados en el PC, mientras que a la derecha los instalados en el servidor.

Figura 38-2. Localización de la carpeta public_html.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Visualización de los datos en tiempo real

Se seleccionó el tema “Spacious” dentro del cual se crearon dos archivos que permiten mostrar los datos en tiempo real. Estos se encuentran dentro de la siguiente ubicación: el primero es public_html/web/wp/content/themes/spacious/home y el siguiente se encuentra en public_html/web/wp/content/themes/spacious/datos.

- Archivo “datos” ver programa en php

Aquí se puede observar la conexión local de nuestra base de datos donde se observa el nombre del servidor,el usuario, contraseña y por supuesto el nombre de la base de datos:

$servername = "localhost";

$username = "infosola_admin";

$password = "xxxxxxxxxx";

$dbname = "infosola_sensor";

La instrucción que me permite mostrar el Índice UV  en tiempo real es:

$sql = "SELECT * FROM sensor order by id desc LIMIT 0, 1";

En esta línea de código realiza la consulta, es decir toma el valor de la tabla sensor y lo muestra en la página principal, al estar ordenada en forma descendente el último valor adquirido será el primero en visualizarse.

Los datos que el sensor toma son del tipo decimal, por lo tanto es necesario redondearlos esto se realiza mediante la instrucción $sem =  round($row["valor"],0); el valor de los índices UV se redondean a 0 decimales, haciendo posible la visualización del dato.

Mientras que para poder visualizar tanto la categoría como los mensajes de prevención de acuerdo al valor que le llega a la base de datos, se utilizó la siguiente línea de código en la cual el dato va a realizar una búsqueda hasta encontrar el rango al cual pertenece.

$sql2 = "SELECT * FROM rangos WHERE ".$psem." BETWEEN rinicial and rfinal";

Una vez que lo halle se muestra toda la información necesaria de acuerdo al valor mostrado.Para lograr la visualización de dicha información, es decir tanto de los mensajes como de la imagen asociada a la categoría se utiliza las siguientes líneas de código.

echo "<table><th>N&Uacute;MERO DE &Iacute;NDICE UV EQUIVALENTE SEG&Uacute;N LA NWS - EPA</th><th>DESCRIPCI&Oacute;N</th><th>CATEGOR&Iacute;A DE EXPOSICI&Oacute;N (OMS)</th><th>RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA PROTEGERSE DE LA RADIACI&Oacute;N UV</th><th>EXPOSICI&Oacute;N GR&Aacute;FICA</th>";

Ahora bien para establecer la periodicidad con la cual se toma los datos se registra el siguiente script, en la cual se establece el tiempo que tarda en actualizarse el dato del sensor.

(function($)

{

$(document).ready(function()

{

$.ajaxSetup(

{

cache: false,

beforeSend: function() {

$('#content2').hide();

$('#loading').show();

},

complete: function() {

$('#loading').hide();

$('#content2').show();

},

success: function() {

$('#loading').hide();

$('#content2').show();

}

});

var $container = $("#content2");

$container.load("rss-feed-data.php");

var refreshId = setInterval(function()

{

$container.load('wp-content/themes/spacious/datos.php');

}, 9000);

});

El mensaje de actualización se muestra en el encabezado de la página de inicio, es decir su código estará en el home, de la siguiente manera:

<div id="content2">ESPERE UN MOMENTO MIENTRAS LOS DATOS SON CARGADOS DESDE EL SISTEMA ....</div>

<img src="wp- content/themes/spacious/images/loading.gif" id="loading" alt="loading" style="display:none;" />

Finalmente en la página de inicio se visualizará lo siguiente: El número de índice UV equivalente según la OMS, una breve descripción del Índice actual, la categoría a la que pertenece el valor UV, las recomendaciones a tomar de acuerdo a la Figura 1-1 y finalmente la exposición gráfica. En la parte inferior se encuentra la escala de colores establecida por la OMS la cual indica a los usuarios el nivel de radiación UV.

Figura 39-2. Visualización en línea de los Índices UV en tiempo real.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.6 Selección de los elementos del Sistema Fotovoltáico Autónomo.

2.6.1 Selección de los Módulos Fotovoltaicos.

La selección de los paneles solares a utilizar en este proyecto se realizó de acuerdo al porcentaje de rendimiento de los mismos y el costo. Se descartó los paneles de tipo amorfo a pesar de su bajo costo es muy limitado su rendimiento, mientras que los monocristalinos son directamente proporcionales tanto en tamaño como en eficiencia, siendo los que poseen un mayor porcentaje de rendimiento superando el 15% debido a ello el costo es extremadamente alto  por lo cual se descartó para este propósito.

A diferencia de los anteriores se puede contar con los paneles policristalinos que poseen un rendimiento aproximado de un 10%  y su costo es conveniente para el proyecto a realizar. Se selecciona los Paneles Solares EXMORK, los cuales cuentan con las siguientes características técnicas:

Los paneles fotovoltaicos utilizan células de alto rendimiento de Sun Tech de excelente calidad a un precio muy económico. Las células se encuentran encapsuladas en una base de acetato de vinilo etilénico con fluoruro de polivinilo con una cubierta de vidrio templado, para brindarles la máxima protección en las condiciones ambientales severas. En conjunto con el excelente terminado de los módulos esta avanzada tecnología permite que los módulos solares poli cristalinos llegan a un rendimiento energético mayor a 14%. El panel se complementa con una caja de conexión con certificación TÜV para minimizar problemas eléctricos (EXMORK, 2015).

Figura 40-2.  Panel solar EXMORK.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.6.2 	El Controlador seleccionado para el proyecto es el MORNINGSTAR SHS6/12Vdc

Figura 41-2: Controlador Morningstar Modelo SHS-6

Fuente: http://www.morningstarcorp.com/products/shs/

Controlador SHS ™ de Morningstar fue diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los sistemas solares domésticos rurales de los países en desarrollo. Ofrece muchas características y beneficios que no están disponibles en otros controladores, incluyendo el control de iluminación automático, tiene  2 años de garantía Modelo Números SHS-6, SHS-10

2.6.2.1 Características y ventajas principales

Bajo costo

Alta fiabilidad

Protecciones electrónicas completas

Tropicalización

Fácil de usar

Proporciona información del controlador y de la batería

Mejor carga de la batería

De alta calidad de producción automatizada

Cumple con las Normas Internacionales de prueba

Documentación en varios idiomas

Control de iluminación automática (versión NL solamente

2.6.3 Selección de baterias solares

La batería es la parte central para los sistemas fotovoltaicos aislados: debe ser capaz de almacenar toda la energía generada a traves de los paneles solares  y luego suministrar esa energía. Estos ciclos de carga / recarga con el tiempo dañan la batería. Por esto la bateria es la única componente que con el tiempo se daña en el sistema fotovoltaico.  Como previamente dicho: todas baterias se dañan con la cantidad de ciclos pero tambien con la profundidad de cada ciclo. Lo más profunda la descarga (DOD = Depth of Discharge) lo mas se dañe la bateria en cada ciclo. Existen diferentes tipos de bateria (AGM, Flooded, Gel, Tubular, entre otras) Cada una de ellas ofrece diferentes tiempos de vida útiil para estos ciclos: Baterias Tubulares de 2V son las que más ciclos soportan, seguidos por las de Gel y luego AGM de ciclo profundo.

Por las características antes mencionadas se puede determinar para el proyecto la Bateria de Gel UCG55-12.

Figura 42-2: Batería UCG Range.

Fuente: http://www.ucg.com/

2.6.4 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico

Estimación del consumo.

Aquí siempre es fundamental los datos aportados por el consumidor, y deben ser siempre lo más realistas posibles para evitar desviaciones en el dimensionamiento. Si la instalación se realizara para una vivienda de uso diario todo el año, se escogerá el valor medio de todo el año. Si la instalación se

realizara para el uso ocasional, por ejemplo en verano, hay que escoger los valores de los meses de verano.

.

Dimensionado del generador fotovoltaico (número de paneles necesarios).

Para determinar el número de módulos fotovoltaicos y la potencia de cada uno se debe tener en cuenta la potencia que es la capacidad energética nominal de los módulos fotovoltaicos se indica en vatios-pico (Wp), lo cual indica la capacidad de generar electricidad en condiciones óptimas de operación.

En este caso se tiene los siguientes valores de la carga.

V= 5V

I= 4 A

P= VxI

P=5x4

P= 20 Wp

También se requiere conocer el número de horas al día que el sistema fotovoltaíco debe estar funcionando. Debido a que en el presente trabajo se va a monitorear los Índices de Rdiación UV el sistema debe estar encendido únicamente en las horas del día es decir se requiere mantenerlo encendido 12 horas.

T= 12 h

Con estos datos se procede a calcular la Energía Total requerida en condiciones normales.

E= P x T

E= 20 x 12

E= 240 W/hdía

Se determina el número de horas efectivas al día, es decir de acuerdo al lugar se verifica el número constante de horas de sol. En este caso es de 3 horas.

t= 3 h

Con los datos obtenidos se procede a calcular la Potencia Instalada la cual determinará tanto el número de paneles solares a utilizar así como la potencia de cada uno.

Potencia Instalada= E/t

Potencia Instalada= 240 W/dia / 3h

Potencia Instalada= 80 W.

A continuación se multiplica por el factor  de descarga de la batería que es 1.2.

Potencia Instalada= 80 W x 1.2

Potencia Instalada= 96 W

Dando como resultado una potencia de 96 W, pero como los fabricantes no disponen de este valor se decide instalar un panel de 100 W el cual satisfaga la demanda. En este caso se instaló 2 paneles de 50 W en paralelo.

Dimensionado del sistema de acumulación (número de baterías).

Para el dimensionado del sistema de acumulación es muy importante tener en cuenta los días de autonomía que se van a otorgar a la instalación, para proyectos domésticos se suelen tomar entre 2 y 5 días de autonomía, 6 o 7 días en caso de tratarse de zonas con baja irradiación donde pueden producirse periodos de varios días en condiciones de poca luz. Para sistemas remotos suelen tomarse 7 y 10 días de autonomía.

En este caso se tomo en consideración 2 días de autonomía.

Para realizar el cálculo debemos tener en cuenta la capacidad de corriente requerida por día en nuestro caso será la potencia antes calculada.

Capacidad= 20 A

Días de autonomía= 2

Capacidad total= 40 A

Requiriendo un total de 40 Ah por lo que se decide utilizar una batería de 55Ah.

2.7	Diseño del prototipo

La estructura  del prototipo  INFOSOLAR soportará todos los elementos de sistema fotovoltaico autónomo, el panel de leds y los controladores.  En el diseño  de la estructura se contempló el peso de cada uno de estos elementos así tenemos que la batería 38lb, los paneles solares 17lb y la matriz de leds 3 lb en total 58lb, por tal razón se planeó hacer una estructura  de aluminio y de hierro para hacerlo algo robusto.

Figura 43-2.  Diseño de la estructura del prototipo.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

2.7.1	Construcción de la estructura del prototipo INFOSOLAR

La estructura se construyó bajo las consideraciones mencionadas en el punto 2.7 y el proceso se observa en las siguientes figuras.

Figura 44-2.  Construcción de estructura.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Una vez construida la estructura se procedió a la instalación de los controladores, del sistema fotovoltaico autónomo y panel de leds.

Figura 45-2.  Instalación de los componentes del INFOSOLAR.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

El siguiente paso fue el montaje de la estructura en las afueras de la FIE.

Figura 46-2.  Montaje del prototipo INFOSOLAR.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Posteriormente se procede a la instalación del sensor TOCON- E2 que lo ubicamos en un punto estratégico donde  no se vea afectado por  la presencia de sombra de algún objeto que  pueda interferir  en la exactitud de la lectura del sensor por lo que se colocó en la parte posterior de la estructura encima de los paneles solares como se ve en la Figura 47-2.

Figura 47-2. Ubicación del sensor TOCON-E2.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

CAPÍTULO III

3.	ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1  Validación del Sistema Electrónico de Adquisición de Datos

La variable que se consideró para la realización del presente documento es la Radiación Solar. El sistema electrónico diseñado por las autoras recibe los valores captados por el sensor TOCON E2 el cual emite valores en voltios; después de realizar la conversión de acuerdo a su hoja técnica de datos permite la obtención de una cifra que indica el Índice de Radiación UV de acuerdo a la Tabla emitida por la Organización Mundial de la Salud OMS.

Los índices de Radiación UV son indicadores que permiten saber el nivel de radiación UV proveniente del sol  que alcanza la superficie terrestre ayudando a que las personas conozcan las medidas de prevención a tomar en casos donde estos niveles lleguen a los puntos superiores como son: Alto,  Más Alto o incluso Extremo.

La sobrexposición  a los rayos UV es la causante de múltiples lesiones causadas en la piel, sus efectos no siempre se presentarán de manera inmediata estos se pueden observar después de cierto tiempo. Por ello es importante informar a la población acerca de este tema, con la finalidad de prevenir daños ya sea a corto o largo plazo.

La difusión de estos índices se realiza tanto en forma local como remota. La primera mediante la instalación de un prototipo en las afueras de la Facultad de Informática y Electrónica el cual muestra en una matriz de leds el Índice UV en tiempo real así como las medidas de prevención, cabe destacar que el valor del índice se visualizará de acuerdo al color que le corresponde, para este propósito se implementaron matrices RGB. También se puede acceder a estos datos ingresando a la página web www.infosolarespoch.com esto es posible debido a una red de comunicación inalámbrica de tarjetas XBEE que toma el dato directamente del sensor y lo envía hasta el servidor el cual se encarga de subir dichos datos a la web permitiendo el acceso a la información desde cualquier punto a través de una conexión a internet.

3.2 	Criterios de Validación del sensor TOCON-E2

3.2.1 	Calibración del sensor TOCON-E2 según su hoja técnica de datos.

Los valores que entrega el sensor de radiación UV TOCON E-2 están en (V), los cuales se transforman en un valor adimensional que corresponde al Índice UV de acuerdo a la escala determinada por la OMS, para realizar esta conversión la hoja técnica proporciona la siguiente información: el índice UV 1 equivale a 17 mV.

Entonces para la calibración del sensor se optó por lecturas diarias del índice UV emitido por el sensor TOCON-E2  para compararlas con los valores de voltaje que iba a grabar en ese día en particular, utilizando estas lecturas  para definir el alcance de una lectura del índice UV particular para ese día. Así, por ejemplo, el valor del índice UV 2,5 corresponde a una lectura de 0,43V obteniendo los siguientes resultados para un día determinado.

Después de tomar un conjunto de lecturas sobre los índices UV se procedió a trazar una curva aproximada del índice UV en función del voltaje. Por lo tanto, el uso de esta metodología fue capaz de resolver el problema de calibrar el sensor TOCON-E2 consiguiendo las lecturas que se necesita  para mostrar el índice UV y calcular los otros valores  de tiempo recomendado de exposición. Ver Anexo G.

Tabla 1-3: Lecturas calculadas para el índice UV en función del voltaje.

| IUV | Valor del sensor [V] | IUV | Valor del sensor [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,36 |
| 0,50 | 0,09 | 8,50 | 1,45 |
| 1,00 | 0,17 | 9,00 | 1,53 |
| 1,50 | 0,26 | 9,50 | 1,62 |
| 2,00 | 0,34 | 10,00 | 1,70 |
| 2,50 | 0,43 | 10,50 | 1,79 |
| 3,00 | 0,51 | 11,00 | 1,87 |
| 3,50 | 0,60 | 11,50 | 1,96 |
| 4,00 | 0,68 | 12,00 | 2,04 |
| 4,50 | 0,77 | 12,50 | 2,13 |
| 5,00 | 0,85 | 13,00 | 2,21 |
| 5,50 | 0,94 | 13,50 | 2,30 |

Realizado por: Cristina López, Jessica Mancheno.

Figura 1-3. Gráfica de los valores registrados del índice UV en función del voltaje.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Concluyendo que el sensor TOCON-E2  fabricado por SGLux es lineal, el voltaje es directamente proporcional al IUV, como se ve en la Figura 1-3.

3.3	Criterios de Validación del software WordPress

WordPress presenta diferentes características que lo hacen confiable al momento de diseñar una página web, del mismo modo es confiable la adquisición de datos de un sistema electrónico mediante la utilización de un programa adecuado en este caso Visual C#. Los datos del sensor de radiación UV Tocon E2 son almacenados en una Base de Datos que nos ofrece la plataforma. El intervalo de tiempo es determinado por  los administradores del sitio web, en este caso al tratarse de una variable meteorológica es de cinco minutos. Los datos son publicados en la página web en tiempo real, es decir se actualizará en el mismo momento tanto el valor que se visualiza en la matriz de leds del prototipo como el que se visualiza en el sitio web.

- Intervalo de tiempo mínimo para la visualización de datos en la página web.

- Visualización simultanea de los datos tanto en el prototipo Infosolar como en el sitio web www.infosolarespoch.com.

- Almacenamiento de los valores del sensor en una Base de Datos.

En este capítulo se  procedió a realizar pruebas comprobando las conexiones de los componentes electrónicos en cada una de las placas, de los elementos del sistema fotovoltaico autosustentable,  para  posteriormente conectar a la alimentación que cada uno necesita. Así también la  comunicación inalámbrica entre prototipo y servidor. Al final se procedió realizar un  análisis de los datos obtenidos.

3.4  Comunicación  Zigbee

En la comunicación entre la XBee coordinador con el dispositivo final se lo fue comprobando etapa por etapa, siendo factible cada una de ellas.

- Lograr la transmisión del dato sin ningún problema entre el prototipo donde está el sensor y servidor.

- Lectura del dato en la interfaz C#.

Figura 2-3. Prueba inicial de comunicación XBee

Fuente: López C, Mancheno J, 2015.

3.5  Comunicación  entre C# y Página web

Comprobada la lectura del índice UV en la interfaz de C# se procedió a verificar la comunicación con nuestro servidor que se logró exitosamente consiguiendo que se visualice en tiempo real los valores en la página web.

Figura 3-3. Índice UV en página web.

Fuente: López C, Mancheno J, 2015

3.6     Resultados de la recolección de datos de los Índices UV.

Los datos son  tomados diariamente desde las 6:00 AM hasta las 18:30 PM en intervalos de cinco minutos para mayor exactitud en tiempo real, estos valores son almacenados en la base de datos de la página web para su posterior descarga en Excel.

En la tabla 2-3, se muestran los valores correspondientes del  mes de Septiembre 2015  donde se observa que los índices UV más altos están entre 10h00 y las 14h35 cuyas categorías entran en ALTA, MUY ALTA y EXTREMA   según las categorías establecidas por la OMS  donde existe el mayor peligro de radiación.

Tabla 2-3: Tabla de Índices UV promedios en el mes de Septiembre 2015.

| HORA | IUV 09-2015 | HORA | IUV 09-2015 | HORA | IUV 09-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 6,46 | 14:20:34 | 6,39 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 5,69 | 14:25:34 | 7,23 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 6,32 | 14:30:34 | 5,74 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 5,69 | 14:35:34 | 5,53 |
| 6:20:42 | 0,00 | 10:30:49 | 6,60 | 14:40:34 | 4,76 |
| 6:25:12 | 0,00 | 10:35:49 | 6,74 | 14:45:34 | 5,07 |
| 6:30:00 | 0,03 | 10:40:49 | 7,08 | 14:50:34 | 4,56 |
| 6:35:42 | 0,04 | 10:45:49 | 7,23 | 14:55:34 | 4,87 |
| 6:40:42 | 0,06 | 10:50:49 | 8,48 | 15:00:34 | 4,10 |
| 6:45:45 | 0,19 | 10:55:49 | 7,07 | 15:05:34 | 4,33 |
| 6:50:42 | 0,25 | 11:00:49 | 7,58 | 15:10:34 | 3,36 |
| 6:55:02 | 0,48 | 11:05:50 | 7,12 | 15:15:34 | 2,53 |

Realizado por: Cristina López, Jessica Mancheno.

Figura 4-3. Gráfico de los IUV en función de la hora medido en el mes de Septiembre 2015.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Figura 4-3, se puede observar  que la variación de los IUV tienden a dar forma de una campana de Gauss con sus valores máximos alrededor del medio día.

Tabla 3-3: Tabla de Índices UV promedios en el mes de Octubre 2015.

| HORA | IUV 10/2015 | HORA | IUV 10/2015 | HORA | IUV 10/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 10,53 | 14:20:34 | 6,44 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 11,14 | 14:25:34 | 5,15 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 11,52 | 14:30:34 | 5,26 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 11,66 | 14:35:34 | 3,73 |
| 6:20:42 | 0,03 | 10:30:49 | 12,96 | 14:40:34 | 6,39 |
| 6:25:12 | 0,04 | 10:35:49 | 12,53 | 14:45:34 | 4,71 |
| 6:30:00 | 0,06 | 10:40:49 | 13,82 | 14:50:34 | 5,43 |
| 6:35:42 | 0,04 | 10:45:49 | 13,55 | 14:55:34 | 3,36 |
| 6:40:42 | 0,09 | 10:50:49 | 10,02 | 15:00:34 | 4,62 |
| 6:45:45 | 0,19 | 10:55:49 | 11,57 | 15:05:34 | 3,22 |

Realizado por: Cristina López, Jessica Mancheno.

Figura 5-3. Gráfico de los IUV en función de la hora medido en el mes de Octubre 2015.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Tabla 3-3 y Figura 5-3 se observa los  IUV del mes de Octubre 2015 en el cual los valores mas altos estan  desde 09h30 hasta las 14h40.

Tabla 4-3: Tabla de Índices UV promedios en el mes de Noviembre 2015.

| HORA | IUV 11-2015 | HORA | IUV 11-2015 | HORA | IUV 11-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 10,01 | 14:20:34 | 1,36 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 10,13 | 14:25:34 | 1,53 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 10,76 | 14:30:34 | 3,34 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 10,55 | 14:35:34 | 3,13 |
| 6:20:42 | 0,03 | 10:30:49 | 10,98 | 14:40:34 | 2,43 |
| 6:25:12 | 0,04 | 10:35:49 | 11,54 | 14:45:34 | 2,53 |
| 6:30:00 | 0,06 | 10:40:49 | 11,61 | 14:50:34 | 1,43 |
| 6:35:42 | 0,19 | 10:45:49 | 11,85 | 14:55:34 | 2,33 |
| 6:40:42 | 0,25 | 10:50:49 | 12,09 | 15:00:34 | 2,23 |
| 6:45:45 | 0,48 | 10:55:49 | 12,45 | 15:05:34 | 2,24 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Figura 6-3. Gráfico de los IUV en función de la hora medido en el mes de Noviembre 2015.

Realizado por:  Cristina López, Jessica Mancheno.

En la Tabla 4-3 y Figura 6-3 se observa los Índices UV del mes de Noviembre  2015, donde los valores máximos estan entre  10h00 hasta las 14h45.

Tabla 5-3: Tabla de Índices UV promedios en el mes de Diciembre 2015.

| HORA | IUV 12-2015 | HORA | IUV 12-2015 | HORA | IUV 12-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 11,12 | 14:20:34 | 1,73 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 11,34 | 14:25:34 | 1,32 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 11,23 | 14:30:34 | 1,35 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 11,76 | 14:35:34 | 1,55 |
| 6:20:42 | 0,00 | 10:30:49 | 11,78 | 14:40:34 | 1,35 |
| 6:25:12 | 0,00 | 10:35:49 | 8,13 | 14:45:34 | 1,44 |
| 6:30:00 | 0,03 | 10:40:49 | 4,08 | 14:50:34 | 1,44 |
| 6:35:42 | 0,04 | 10:45:49 | 6,28 | 14:55:34 | 1,49 |
| 6:40:42 | 0,06 | 10:50:49 | 8,22 | 15:00:34 | 2,19 |
| 6:45:45 | 0,19 | 10:55:49 | 12,76 | 15:05:34 | 2,46 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Figura 7-3. Gráfico de los IUV en función de la hora medido en el mes de Diciembre 2015.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Tabla 5-3 y Figura7-3 se observa los Índices UV del mes de Diciembre 2015, donde los valores máximos estan entre  09h30 hasta las 14h30.

Tabla 6-3: Tabla de Índices UV promedios en el mes de Enero 2016.

| HORA | IUV 01-2016 | HORA | IUV 21-01-2016 | HORA | IUV 01-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 11,12 | 14:20:34 | 1,73 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 11,34 | 14:25:34 | 1,43 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 11,23 | 14:30:34 | 1,39 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 11,76 | 14:35:34 | 1,55 |
| 6:20:42 | 0,00 | 10:30:49 | 11,78 | 14:40:34 | 1,35 |
| 6:25:12 | 0,00 | 10:35:49 | 10,13 | 14:45:34 | 1,16 |
| 6:30:00 | 0,03 | 10:40:49 | 10,08 | 14:50:34 | 1,29 |
| 6:35:42 | 0,04 | 10:45:49 | 9,88 | 14:55:34 | 1,49 |
| 6:40:42 | 0,06 | 10:50:49 | 10,22 | 15:00:34 | 2,19 |
| 6:45:45 | 0,19 | 10:55:49 | 12,76 | 15:05:34 | 2,46 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Figura 8-3. Gráfico de los IUV en función de la hora medido en el mes de Enero 2016.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Tabla 6-3 y Figura 8-3 se observa  los Índices UV del mes de Enero 2016 donde los valores máximos estan entre  09h30 hasta las 14h30.

Tabla 7-3: Tabla de Índices UV promedios en el mes de Febrero 2016.

| HORA | IUV 02-02-2016 | HORA | IUV 02-02-2016 | HORA | IUV 02-02-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 12,23 | 14:20:34 | 13,64 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 12,41 | 14:25:34 | 13,33 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 12,87 | 14:30:34 | 11,63 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 13,42 | 14:35:34 | 11,20 |
| 6:20:42 | 0,00 | 10:30:49 | 13,45 | 14:40:34 | 11,14 |
| 6:25:12 | 0,00 | 10:35:49 | 13,55 | 14:45:34 | 11,20 |
| 6:30:00 | 0,03 | 10:40:49 | 14,28 | 14:50:34 | 10,91 |
| 6:35:42 | 0,04 | 10:45:49 | 14,69 | 14:55:34 | 10,31 |
| 6:40:42 | 0,06 | 10:50:49 | 15,07 | 15:00:34 | 9,25 |
| 6:45:45 | 0,19 | 10:55:49 | 16,28 | 15:05:34 | 9,16 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Figura 9-3. IUV en función de la hora medido en el mes de Febrero 2016.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

En la Tabla7-3 y Figura 9-3 se observa los Índices UV del mes de Febrero 2016 donde los valores máximos estan entre  09h30 hasta las 15h30.

Figura 10-3. Intersección de curvas de los IUV en función de la hora.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Del análisis de los datos representados en la Figura10-3 se representa  los puntos de  intersección de las curvas obtenidas, con el que se puede concluir que los valores máximos se producen entre las 10h00 y las 14h30, por lo tanto estas son las horas más peligrosas para la salud donde se deben tomar precauciones, sin embargo el rango puede variar y en su modo general estaría entre las 10h30 y las 15h30 para días con cierto grado de nubosidad.

3.6	Cálculo del error

Para comprobar que los datos obtenidos son los verídicos se procedió a revisar los índices UV en  línea omitido por la Red de monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito en el que usan un Radiómetro  (marca Biospherical Instruments INC, modelo GUV-2511) para calcular un promedio de estos datos y compararlas con los valores  promedios adquiridos con el TOCON-E2.

Para su posterior cálculo del error y porcentaje de error entre los dos valores usando las siguientes fórmulas.

Ea=| Valor real-Valor Medido |                           (5)

%  E=│ErrorValor Real *100│                                             (6)

Donde:

Ea = Error Absoluto

Valor Real = los registros del radiómetro GUV-2511

Valor Medido = son los registrados por el TOCON-E2

%E= Error porcentual

Tabla 8-3: Tabla comparativa de ÍUV entre Radiómetro GUV-2511 y TOCON-E2.

| HORA | IUV RADIÓMETRO GUV-2511 | IUV TOCON E2 | Ea | %E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00:49 | 13,08 | 12,93 | 0,15 | 1,15 |
| 11:05:50 | 12,01 | 12,16 | 0,15 | 1,25 |
| 11:10:30 | 10,66 | 11,13 | 0,47 | 4,41 |
| 11:15:30 | 12,26 | 12,16 | 0,10 | 0,82 |
| 11:20:30 | 13,66 | 13,50 | 0,16 | 1,17 |
| 11:25:30 | 12,59 | 13,11 | 0,52 | 4,13 |
| 11:30:30 | 13,88 | 13,79 | 0,09 | 0,65 |
| 11:35:30 | 12,89 | 13,18 | 0,29 | 2,25 |
| 11:40:30 | 13,31 | 13,40 | 0,09 | 0,68 |
| 11:45:30 | 13,60 | 13,78 | 0,18 | 1,32 |
| 11:50:30 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11:55:30 | 13,84 | 14,37 | 0,53 | 3,83 |
| 12:00:30 | 13,40 | 13,54 | 0,14 | 1,04 |
| 12:05:53 | 13,35 | 13,53 | 0,18 | 1,35 |
| 12:10:34 | 13,74 | 13,84 | 0,10 | 0,73 |
| 12:15:34 | 13,70 | 13,83 | 0,13 | 0,95 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

En la siguiente gráfica muestra la comparación la medición del Índice UV entre los dos sistemas de monitoreo.

Figura 11-3. Comparación entre TOCON_E2 - RADIÓMETRO GUV-2511

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Analizando  la Tabla 8-3: y Fig11-3 se aprecia que los valores obtenidos por el TOCON_E2 instalado en el trabajo de titulación y el Radiómetro GUV-2511  de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito son muy aproximados teniendo un porcentaje de error aceptable menor a 10%.

3.8	Análisis Difuso de interpolación  de los valores establecidos por la OMS.

3.8.1	Análisis difuso de los valores del sensor  de radiación UV TOCON E-2.

El análisis difuso se realiza mediante la utilización del programa Matlab,debido a que posee una herramienta específica para Lógica Difusa que es FuzzyLogicToolBox.

Para utilizarla es necesario determinar 2 parámetros:

- La entrada del sistema, en este caso será el valor que entrega el sensor es decir el Índice UV.

- La salida que será la Categoría a la cual pertenece de acuerdo a la Tabla 1-1.

Una vez establecidos se ingresan los datos en el editor del sistema de inferencia borrosa (FIS) de Matlab de la siguiente manera:

Figura 12-3. Editor FIS de Matlab.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

A continuación se específican las variables l de la entrada ÍndiceUV. Las variables toman los valores que reciben el sensor de radiación UV TOCON-E2.

Figura 13-3. Variables Lingüísticas de la entrada ÍndiceUV.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Para poder determinar la categoría a la que pertenecen en la salida se definen las categorías establecidas por la OMS, especificando los intervalos de índices UV en valores enteros de acuerdo a la Tabla 1-1.

Figura 14-3. Variables lingüísticas de la salida CategoríaOMS.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Para determinar dentro de cual categoría se encuentran los valores que entrega el sensor se establecen las siguientes reglas.

Figura 15-3. Edición de reglas para las proposiciones.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Se verifica los datos, mediante el Visualizador de Reglas.

Regla 1: If (ÍndiceUV is BajoTOCONE2) then (CategoríaOMS is BAJA) (1)

Se observa que ÍndiceUV= 1,69 pertenece a la Categoría OMS= 1.

Figura 16-3. Verificación de la Regla 1.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Regla 2. If (ÍndiceUV is ModeradoTOCONE2) then (CategoríaOMS is MODERADA) (1)

Se observa que ÍndiceUV= 3,98  pertenece a la Categoría OMS= 2.

Figura 17-3. Verificación de la Regla 2.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016

Regla 3. If (ÍndiceUV is AltoTOCONE2) then (CategoríaOMS is ALTA) (1)

Se observa que ÍndiceUV= 6,45  pertenece a la Categoría OMS= 3.

Figura 18-3. Verificación de la Regla 3.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Regla 4. If (ÍndiceUV is MuyAltoTOCONE2) then (CategoríaOMS is MUYALTA) (1)

Se observa que ÍndiceUV= 9,28  pertenece a la Categoría OMS= 4.

Figura 19-3. Verificación de la Regla 4.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Regla 5. If (ÍndiceUV is ExtremoTOCONE2) then (CategoríaOMS is EXTREMA) (1)

Se observa que ÍndiceUV= 11,8  pertenece a la Categoría OMS= 4,68.

Figura 20-3: Verificación de la Regla 5.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

3.8.2	Interpolación Segmentaria Cuadrática

Para la validación de nuestra investigación se determinó una función interpoladora matemática para analizar las formas de las curvas obtenidas mediante una regresión cuadrática, debido a que  las curvas obtenidas tienen formas similares a una campana de Gauss teniendo la siguiente ecuación:

Y = a + b X + c X^2                           (7)

Aplicando el método de los mínimos cuadrados se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

(8)

N=151 número de datos obtenidos cada día.

Donde X representa a la variable HORA y, Y representa a la variable IUV entonces la ecuación es:

IUV = a + b*(HORA) + c*(HORA) ^ 2    (9)

Como los Índice UV son variantes día a día se determina los valores más representativos de los datos obtenidos mediante su promedio como se indica en la Tabla9-3. Ver Anexo D.

Tabla 9-3: Tabla de promedios de los  Índices UV medidos.

| NÚMERO | HORA | PROMEDIO IUV |
| --- | --- | --- |
| 10 | 6,45 | 0,2383 |
| 11 | 6,50 | 0,3050 |
| 12 | 6,55 | 0,4833 |
| 13 | 7,00 | 0,4233 |
| 14 | 7,05 | 0,5017 |
| 15 | 7,10 | 0,5383 |
| 16 | 7,15 | 0,7150 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Figura 21-3. Gráfico Índices UV promedio  en función del tiempo.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Las constantes a, b, c, se determinan resolviendo el sistema de ecuaciones (8) que corresponde a la parábola para lo que se utilizó Excel para graficar y determinar la ecuación.

Figura 22-3. Gráfico Índices UV en función del tiempo  aplicando la ecuación calculada.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Analizando la Figura 22-3. Se comprueba que la curva efectivamente es el de una campana o dicho de mejor manera una parábola, y es lo que se esperaba.  Además  se puede observar que los valores más bajos están entre las 6h00 y las 8h30, así como también entre las 17h30 y las 18h30 y representa el valor mínimo que su equivalente en la escala corresponde a BAJO. El mayor peligro de radiación UV está entre las 10h00 y las 14h30. Actualmente se ha registrado los índices UV mayores a 11 que son valores extremos muy peligrosos según las escala establecido por la OMS.

3.9	Criterios de validación del sistema fotovoltaico.

- Verificación de voltajes en los terminales del Controlador Mornigstar.

- Suficiente suministro de energía durante las 12 horas del día que permanece encendido el prototipo.

- Recepción de la mayor cantidad posible de rayos solares a lo largo de todo el día.

- Capacidad de la batería de alimentar al prototipo durante los días de autonomía especificados.

El Controlador MORNINGSTAR SHS6/12Vdc  y la Batería de Gel UCG55-12, se encuentran dentro del gabinete del prototipo. Tanto los paneles solares EXMORK, batería y la carga se deben conectar a los terminales positivo y negativo correspondientes del controlador. Una vez cerrado el circuito se puede verificar su correcto funcionamiento al medir voltajes en cada uno de los terminales.

Figura 23-3. Voltaje en los terminales de la Carga conectada al    Controlador

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Figura 24-3. Voltaje en los terminales de la Batería conectada al Controlador

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Figura 25-3. Voltaje en los terminales de la Paneles Solares en el Controlador

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Como se puede observar en la Figura 23-3 el voltaje que llega a la carga es de 12 Vdc pero tanto los controladores arduino, tarjetas Xbee y matriz de leds funcionan a 5 Vdc, por lo que es necesario utilizar una fuente regulable de 12 a 5 Vdc que soporta hasta 6 A. Ver Anexo E.

Cabe resaltar que por la implementación de las matrices de leds de alto brillo la corriente se incrementó considerablemente en algunos puntos llegando a los 6 A.

El sistema fotovoltaico autónomo ha sido dimensionado de forma correcta. Esto se puede verificar en la adquisición de datos se observa que el prototipo se enciende y apaga de forma automática mediante un circuito adicional conformado por un relé y un LDR. Se enciende a las  6H00 am y se apaga a las 18H30 pm, esta acción se realiza todos los días por cual se puede decir que la energía que emite el SFA es la indicada para el normal funcionamiento del prototipo Infosolar durante las 12 horas diarias que permanece en funcionamiento.

El sistema fue instalado en la estructura metálica en la parte superior los paneles solares los cuales deben ir en una posición específica para que los rayos solares lleguen a ellos el mayor tiempo posible y la mayor cantidad. Para lograr ello se los inclino hacia la línea ecuatorial, como estamos ubicados en el hemisferio sur los paneles están inclinados 15° al Norte.

Figura 26-3. Instalación de paneles solares.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

La batería seleccionada es la correcta, suministra energía suficiente al sistema fotovoltaica autónomo para el normal funcionamiento del prototipo en los días de autonomía, es decir en los días en los cuales no exista la presencia de rayos solares.

3.10 	Funcionamiento del prototipo INFOSOLAR

3.10.1  Lectura del Índice UV en el panel de leds

Una vez verificada la comunicación serial entre el controlador Arduino Mega y el panel de leds se consiguió la lectura de los datos en tiempo real cada 5 minutos donde la  matriz de color ámbar se visualice un mensaje de prevención   y la categoría mientras que en la matriz RGB se visualiza el índice UV.

Figura 27-3. Panel de leds funcionando.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Al final de realizar las pruebas correspondientes de cada uno de los componentes electrónicos así también  el sistema fotovoltaico se comprueba que el prototipo está en su funcionamiento correcto y cumple con los objetivos de monitorear de forma local en tiempo real el Índice UV con su respectiva categoría y mensaje de prevención.

Figura 28-3. Prototipo funcionando de forma correcta.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

CONCLUSIONES

- Los sistemas de monitoreo con estaciones meteorológicas automáticas son importantes y necesarias para llevar un registro de las variables físicas en tiempo real para realizar un análisis en  ese punto específico donde esté instalado.

- El sensor TOCON E2 trabaja en un rango espectral de 280nm como punto máximo, para su  calibración se realizó partiendo de la hoja técnica en donde se indica que el índice UV1 corresponde el valor de 17mV y se concluye que el sensor es lineal  es decir que el voltaje de su salida  es directamente proporcional al índice UV.

- El sensor TOCON-E2 debe ser instalado en el exterior sin ninguna protección extra  debido a que el valor del índice UV varía considerablemente si se lo cubre con algún material.

- Al realizar el cálculo del error de los datos registrados entre el  TOCON-E2 y  el radiómetro instalado en el sistema de monitoreo de Quito, nos genera un porcentaje de error aceptable el cual es menor al 10%.

- Al hacer un análisis difuso de los datos medidos en los últimos seis meses se observa que los índices ultravioletas máximos de entre 7 y mayores a 11 se presentan entre las 10 de la mañana y las 14:30 de la tarde.

- Las Tarjetas Xbee brindan la posibilidad de realizar la comunicación remota de una manera sencilla debido a que trabajan con software libre dando la posibilidad de crecer tanto como lo requiera la aplicación que desarrolle el usuario.

- El tiempo de adquisición de datos entre el prototipo y la página web es simultáneo, es decir no existe retardo.

- El sistema fotovoltaico autónomo  genera la energía suficiente para el correcto funcionamiento del prototipo gracias al adecuado dimensionamiento del mismo. La energía fluye con normalidad dentro del ciclo debido a que los paneles solares reciben la mayor cantidad posible de radiación UV gracias a su ángulo de inclinación y en la ausencia de ellos la batería alimenta el prototipo durante los días de autonomía especificados.

RECOMENDACIONES

- Verificar la hoja técnica de todos los dispositivos a utilizar antes de realizar las respectivas conexiones.

- De acuerdo al análisis realizado de los datos obtenidos,  se recomienda tomar  medidas de protección extra entre las 10am y 15:30 pm según lo establecido por la OMS.

- El dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico Autónomo debe realizarse de acuerdo a la carga que se instalará  al sistema caso contrario se puede generar problemas como la falta de energía o desperdicio de la misma, para el almacenamiento de energía se debe usar una batería que sea capaz de soportar ciclos de carga y descarga continuos.

- Para lograr la difusión de los Índices UV de una manera más directa con la colectividad se recomienda la creación de un prototipo portable o también se podría desarrollar una aplicación que permita el acceso a la página web.

- Realizar mantenimiento periódico del módulo por parte del personal técnico pertinente.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, J. “Boletín Solar Fotovoltaica Autónoma”, Manual para instalaciones fotovoltaicas autónomas: Guía práctica [en línea].2009. [Consulta: 13 de Noviembre de 2015]. Disponible en: www.sfe-solar.com

- AVALOS, A.  Diseño e implementación de un sistema de comunicación inalámbrico para el INFOSOLAR de la Facultad de Informática y Electrónica -ESPOCH  (tesis  de pregrado).ESPOCH, Riobamba. 2013. pp. 74-100.

- BALDEÓN, W.; MORA, V. “Incidencia de la radiación Solar en Riobamba Ecuador”. Perspectivas (2011). Pp. 1-4.

- CRESPO, P. Automatización de variables meteorológicas [en línea]. 2005. [Consulta: 23 de Agosto de 2015]. Disponible en: http://www.cm.colpos.mx/meteoro/agm620/automa2.htm.

- CSHARP, C# Tutorial [en línea].2014. [Consulta: 12 de Octubre de 2015]. Disponible en: http://www.tutorialspoint.com/csharp.

- CHICO, F.; ARISTIZABAL, J. “Desarrollo de Sistema de Medición y Evaluación del Potencial de Radiación Solar Usando Instrumentación Virtual”. Sociedad de  Física, vol. 41, n° 1(2009), (Colombia) pp. 151-154

- EXA. Monitor Nacional de Radiación Ultravioleta [en línea]. Índice UV y los efectos sobre la salud Ecuador 2012. [Consulta: 12 de Noviembre 2015]. Disponible en: http://uv.exa.ec/index-es.html.

- GUERRA, J. “Texto Básico: Sistemas Digitales I”. Riobamba. s.ed, 2004. pp.45-54

- GLEN, M. MORENO, J. Zigbee [en línea].2012. [Consulta: 25 de Octubre de 2015]. Disponible en: https://sx-de-tx.wikispaces.com/ZIGBEE.

- MÁNUEL, A. Instrumentación Virtual: adquisición, procesado y análisis de señales. México: Alfaomega, 2002, pp.23-44

- PONCE, P. Inteligencia artifical con aplicaciones a la ingeniería”. México DF. Alfaomega, 2010. pp.45-50

- Radiación ultravioleta y el Programa INTERSUN. Índice  UV Solar Mundial: Guía práctica [en línea].2009. [Consulta: 12 de Septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf

- Secretaria de Ambiente. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito [en línea]. Registro en línea del índice de Radiación UV. [Consulta: 12 de Septiembre de 	2015]. Disponible 	en: http://modelos.quitoambiente.gob.ec/ultravioletas

- SGLUX. TOCON selection guide [en línea]. [Consulta: 13 de Agosto de 2015]. Disponible en: http://download.sglux.de/datasheets/sglux-catalog-tocons.pdf

- VAZQUEZ, C. Métodos Numéricos I: Interpolación y aproximación polinómica aproximación por mínimos cuadrados. Madrid-España: García-Maroto, 2010, pp. 173-193

- XBee [en línea]. MCI electronics. [Consulta: 25 de Octubre de 2015]. Disponible en: http://xbee.cl/que-es-xbee

- CAMBRONERO, A. La guía del recién llegado a WordPress. [Consulta: 20 de Junio de 2015]. Disponible en: http://iratxelarrauri.byethost4.com/wp-content/uploads/2014/02/2.guia-recien-llegado-wp.pdf

- DOMINGUEZ, A. Manual Básico de WordPress. [Consulta: 25 de Junio de 2015]. Disponible en: https://carmenvera.wikispaces.com/file/view/manual+Wordpress.pdf

ANEXOS

ANEXO A: Hoja Técnica del sensor  TOCON-E2.

ANEXO B: Código en  ARDUINO  para obtener el valor del sensor TOCON-E2.

const int numReadings = 5;

int readings[numReadings];      // la lectura de la entrada analógica

int index = 0;                  // el índice de la lectura actual

int total = 0;

int inputPin = A1;

int val = 0;

float f= 0.170; // factor obtenido de la caracterización de la hoja de datos del sensor

//int val1 = 0;

float UV =0.00;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Serial1.begin(9600);

for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++)

readings[thisReading] = 0;

}

void loop()

{

readings[index] = analogRead(inputPin);

if (index >= numReadings)

index = 0; g

float voltaje=(readings[index]*0.0048828125 ); //Valor de sensor en Voltios.

float UV= voltaje/f;

if (UV<9.5)

{

Serial1.print("@0");//Caracteres específicos para la lectura en la matriz de leds

Serial1.print(UV);

Serial1.print("&");

Serial1.println();

Serial.println(UV);

}

else

{

Serial1.print("@");

Serial1.print(UV);

Serial1.print("&");

Serial1.println();

Serial.println(UV);

}

delay (300000); // Toma de datos cada 5 minutos.

ANEXO C: Valores de los índices UV  en Voltaje.

| IUV | Valor del sensor [V] |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 0,09 |
| 1,00 | 0,17 |
| 1,50 | 0,26 |
| 2,00 | 0,34 |
| 2,50 | 0,43 |
| 3,00 | 0,51 |
| 3,50 | 0,60 |
| 4,00 | 0,68 |
| 4,50 | 0,77 |
| 5,00 | 0,85 |
| 5,50 | 0,94 |
| 6,00 | 1,02 |
| 6,50 | 1,11 |
| 7,00 | 1,19 |
| 7,50 | 1,28 |
| 8,00 | 1,36 |
| 8,50 | 1,45 |
| 9,00 | 1,53 |
| 9,50 | 1,62 |
| 10,00 | 1,70 |
| 10,50 | 1,79 |
| 11,00 | 1,87 |
| 11,50 | 1,96 |
| 12,00 | 2,04 |
| 12,50 | 2,13 |
| 13,00 | 2,21 |
| 13,50 | 2,30 |
| 14,00 | 2,38 |
| 14,50 | 2,47 |
| 15,00 | 2,55 |
| 16,00 | 2,72 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

ANEXO D: Tablas los Índices UV promedios con el sensor TOCON-E2.

Tabla1-D: Tabla de promedios de los  Índices UV medidos.

| HORA | PROMEDIO IUV | HORA | PROMEDIO IUV | HORA | PROMEDIO IUV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00:41 | 0,00 | 10:10:46 | 10,25 | 14:20:34 | 5,22 |
| 6:05:41 | 0,00 | 10:15:49 | 10,34 | 14:25:34 | 5,00 |
| 6:10:44 | 0,00 | 10:20:46 | 10,66 | 14:30:34 | 4,79 |
| 6:15:41 | 0,00 | 10:25:46 | 10,81 | 14:35:34 | 4,45 |
| 6:20:42 | 0,01 | 10:30:49 | 11,26 | 14:40:34 | 4,57 |
| 6:25:12 | 0,01 | 10:35:49 | 10,44 | 14:45:34 | 4,35 |
| 6:30:00 | 0,04 | 10:40:49 | 10,16 | 14:50:34 | 4,18 |
| 6:35:42 | 0,07 | 10:45:49 | 10,58 | 15:00:34 | 4,10 |
| 6:40:42 | 0,10 | 10:50:49 | 10,68 | 15:05:34 | 3,98 |
| 6:45:45 | 0,24 | 10:55:49 | 12,15 | 15:10:34 | 3,81 |
| 6:50:42 | 0,31 | 11:00:49 | 12,93 | 15:15:34 | 3,56 |
| 6:55:02 | 0,48 | 11:05:50 | 11,87 | 15:20:34 | 3,31 |
| 7:00:02 | 0,42 | 11:10:30 | 10,69 | 15:25:34 | 3,16 |
| 7:05:43 | 0,50 | 11:15:30 | 12,16 | 15:30:34 | 2,63 |
| 7:10:02 | 0,54 | 11:20:30 | 13,50 | 15:35:34 | 3,00 |
| 7:15:02 | 0,72 | 11:25:30 | 12,60 | 15:40:34 | 2,20 |
| 7:20:44 | 0,80 | 11:30:30 | 13,79 | 15:45:34 | 2,49 |
| 7:25:03 | 0,87 | 11:35:30 | 13,18 | 15:50:34 | 2,27 |
| 7:30:03 | 0,95 | 11:40:30 | 13,40 | 15:55:34 | 2,12 |
| 7:35:45 | 1,03 | 11:45:30 | 13,78 | 16:00:34 | 1,98 |
| 7:40:04 | 1,11 | 11:50:30 | 13,99 | 16:05:34 | 1,57 |
| 7:45:54 | 1,31 | 11:55:30 | 14,37 | 16:10:34 | 1,56 |
| 7:55:54 | 1,51 | 12:05:53 | 13,53 | 16:20:34 | 1,16 |
| 8:00:14 | 1,64 | 12:10:34 | 13,84 | 16:25:47 | 0,86 |
| 8:05:14 | 1,53 | 12:15:34 | 13,83 | 16:30:47 | 0,94 |
| 8:10:55 | 1,91 | 12:20:34 | 13,89 | 16:35:47 | 0,77 |
| 8:15:14 | 2,26 | 12:25:34 | 10,96 | 16:40:47 | 0,64 |
| 8:20:14 | 2,53 | 12:30:34 | 11,05 | 16:45:47 | 0,59 |
| HORA | PROMEDIO IUV | HORA | PROMEDIO IUV | HORA | PROMEDIO IUV |
| 8:25:56 | 2,64 | 12:35:34 | 13,05 | 16:50:47 | 0,46 |
| 8:30:15 | 2,86 | 12:40:34 | 11,45 | 16:55:47 | 0,24 |
| 8:35:15 | 3,30 | 12:45:34 | 13,17 | 17:00:47 | 0,23 |
| 8:45:48 | 3,78 | 12:55:34 | 12,51 | 17:10:47 | 0,15 |
| 8:50:08 | 3,88 | 13:00:34 | 11,41 | 17:15:47 | 0,12 |
| 8:55:08 | 4,65 | 13:05:34 | 10,58 | 17:20:47 | 0,10 |
| 9:10:24 | 6,02 | 13:20:34 | 8,34 | 17:35:47 | 0,06 |
| 9:15:44 | 6,02 | 13:25:34 | 7,95 | 17:40:47 | 0,02 |
| 9:20:44 | 6,37 | 13:30:34 | 7,54 | 17:45:47 | 0,02 |
| 9:25:24 | 7,12 | 13:35:34 | 7,69 | 17:50:47 | 0,02 |
| 9:30:24 | 7,40 | 13:40:34 | 7,59 | 17:55:47 | 0,02 |
| 9:35:44 | 7,69 | 13:45:34 | 7,34 | 18:00:47 | 0,01 |
| 9:40:44 | 8,08 | 13:50:34 | 7,54 | 18:05:47 | 0,00 |
| 9:45:24 | 8,35 | 13:55:34 | 8,02 | 18:10:47 | 0,00 |
| 9:50:46 | 8,70 | 14:00:34 | 7,35 | 18:15:47 | 0,00 |
| 9:55:26 | 8,96 | 14:05:34 | 5,74 | 18:20:47 | 0,00 |
| 10:00:49 | 9,54 | 14:10:34 | 5,09 | 18:25:47 | 0,00 |
| 10:05:46 | 10,12 | 14:15:34 | 5,54 | 18:30:47 | 0,00 |

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

ANEXO E: Diseño mecánico de la estructura del prototipo.

Figura 1-E: Prototipo, vista frontal, isométrica, inferior y superior.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Figura 2-E: Prototipo, vista frontal con dimensiones.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

ANEXO F: Regulador de voltaje de 12 Vcd a 5 Vcd, 6 A

Figura 1-E. Regulador de voltaje

Realizado por: López C, Mancheno J, 2015.

Tabla1-F: Características del Regulador de voltaje.

| PARÁMETRO | VALOR |
| --- | --- |
| Voltaje de entrada de CC | 4-32V |
| Máxima tensión de entrada | 35V |
| Tensión continua de salida | 1,25 V a (Vh.-1V), sin problemas ajustable |
|  | Con condensador de ajuste multivuelta |
| Corriente nominal de salida | 5 -6A (ajustable de 0,3 A) sin enfriamiento adicional |
| Corriente de salida máxima | Hasta 8-10a, con refrigeración adicional |
| Protección contra cortocircuitos y sobrecargas | Limitar la corriente de salida a un cierto valor |
|  | Por recortador multivuelta |
| Protección contra el sobrecalentamiento |  |
| El margen de operación | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Dimensiones [mm] | 62x27x21 |

Fuente: Hoja de datos del Regulador de voltaje.

ANEXO G: Instalación  de la estructura del prototipo en las afueras de la FIE.

Figura 1-G: Instalación del Prototipo.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

Figura 2-G: Instalación de circuitos electrónicos en el  Prototipo.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

ANEXO H: Funcionamiento  del prototipo en las afueras de la FIE.

Figura 1-H: INFOSOLAR apagado.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.

.

Figura 1-H: INFOSOLAR encendido.

Realizado por: López C, Mancheno J, 2016.